4.2.1 物业服务项目标准【示例】

# 物业服务项目标准（示例，需依据项目情况进行裁剪）

# 一、工程服务规范

# 1. 目的

规范物业服务区域内工程服务的作业标准。

# 2. 适用范围

适用于长城物业项目工程服务作业管理要求。

# 3. 总体要求

物业共用部位应当保持交付时的外观状态，应符合建筑设计安全要求；

物业共用部位应当不被占用；

物业共用设施设备应当保持交付时的完整状态，并应满足其设计功能要求；

工程服务的所有标识均应符合公司《CCPG标识规范》的要求；

在物业服务区域内，所有物业服务人员应执行公司《服务礼仪规范》的要求；

承接时共用设施的墙面、地面、顶面、设备基础的材质、颜色与本文件要求不同时，应保持状态完好；

物业共用设施设备存在缺陷（达不到4.0条款规定的要求），物业项目应做好安全防范措施，使缺陷不会导致安全事故，不会严重影响设备正常使用功能；

因物业项目接收时条件限制，不能达到本文件4.0条款规定的要求，其后续共用设施设备管理标准不应低于接收时状况；

共用设施设备缺陷接收时应做好记录，报建设单位/业委会等相关单位确认、存档，并将针对缺陷的相关处置措施，填写在公共设施维修记录上备查；

共用设施设备的标示、标识等不因为设施设备硬件缺陷，降低管理要求。

# 4. 具体要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 建筑本体 | 承重结构 | 应符合设计安全要求； 应当保持交付时的完整状态，没有破损现象； 依规变更后，应符合设计安全要求。 |
| 建筑本体 | 天 面 | 单处破损面积应当不超过0.1㎡； 隔热层破损面积0.05㎡或以上的，每100㎡应不超过二处； 应没有渗水现象。 |
| 建筑本体 | 外墙面 | 应没有渗水现象； 露台、阳台应没有乱搭建和乱封闭现象； 窗户应没有乱替换现象； 墙面应没有乱悬挂物品（如空调主机）、拉线现象； 墙面保新程度应在70%以上； 墙面单处脱落面积应不超过0.1㎡； 大理石或墙面砖，每100㎡应当破损不超过二处。 |
| 建筑本体 | 内墙面 | 单处脱落面积应当不超过0.02㎡； 单处涂鸦面积应当不超过0.02㎡； 墙面保新程度应当在70%以上； 大理石或墙面砖，每10㎡破损应当不超过二处； 墙面应没有乱悬挂物品（如空调主机）、接线现象； 进户门应没有乱替换现象。 |
| 建筑本体 | 顶 棚 | 扣板应没有脱落、缺失现象； 参照“内墙面”要求。 |
| 建筑本体 | 地 面 | 水泥地面应当没有明显起砂现象； 水泥地面单处破损面积应当不超过0.01㎡； 大理石或地砖地面，同一区域的破损砖块应当不超过二块。 |
| 建筑本体 | 走 廊 | 应当没有堆放杂物现象； 应当没有被侵占现象。 |
| 建筑本体 | 楼梯扶手 | 铁制品单处锈蚀应当不超过10㎝； 木制品单处油漆脱落应当不超过5㎝； 不锈钢制品单处锈蚀应当不超过5㎝； 制品应当不变形，安装牢固。 |
| 建筑本体 | 楼梯台阶 | 同一楼层的台阶缺损应当不超过二处； 参照“地面”要求。 |
| 建筑本体 | 门 窗 | 应当无明显破损、变形，锈蚀、脱漆现象； 门扇开关应当灵活； 防火门闭门器应无缺失、损坏，能正常关闭。 |
| 建筑本体 | 地下室 | 排水设施应当完好，排水通畅； 地下室结构应无漏水、渗水现象； 应当没有乱堆放、被侵占现象； 参照“内墙面”、“地面”要求。 |
| 共用设施 | 地下人防设施 | 人防工程主体结构应稳定，无渗漏与损坏； 人防工程防护设备应性能良好、平战转换顺利； 人防工程设备系统（通风、给排水、供配电系统）应运行正常； 人防工程平时使用应安全、卫生，禁止用于其他用途。 |
| 共用设施 | 避难层 | 建筑高度超过100米的建筑应设有避难层； 避难区的净面积应满足该避难层与上一避难层之间所有楼层的全部使用人数避难要求，禁止将避难区用于其他用途； 避难层在进入楼梯间的入口处应有明显的指示标识； 避难层的应急照明应不低于1.5小时，地面最低水平照度不低于10lx； 避难层的消防栓、消防软管卷盘和灭火器，以及消防专线电话和应急广播等应保持状态完好； 避难层地面应保持干净整洁，严禁堆放杂物； 避难层的出入口禁止锁闭。 |
| 共用设施 | 管渠（网） | 末端水压及流量应满足设计要求； 管网应无跑、冒、滴、漏现象； 管道单处油漆脱落应当不超过0.1m； 管道功能应当区分（颜色）清晰； 生活水箱（池）入口应加盖加锁，溢水管、泄水管、通气口应加金属网； 管井盖完好率应达100％； 沟渠排水应当畅通； 化粪池应密封，在明显位置设置有限空间安全警示标志（“有限空间警告标志”和“安全风险告知牌”），标识清晰牢固，外围应当无异味; 生活、消防水箱（池）在明显位置设置有限空间安全警示标志（“有限空间警告标志”和“安全风险告知牌”），标识清晰牢固。 |
| 共用设施 | 广场、道路 | 道路路面，每10m破损应当不超过二处； 路牙应当无丢失、松动现象； 广场面，每10㎡破损应当不超过二处； 沉降、积水面积应当不超过0.5㎡。 |
| 共用设施 | 围栏、大门 | 构件锈蚀或油漆脱落，每10m应当不超过二处； 构件应当没有缺失、不变形、牢固。 |
| 共用设施 | 园林小品 | 木制品应当无油漆脱落、虫害、腐蚀现象； 铁制品应当无锈蚀现象； 其它制品应当无掉皮、掉色现象； 制品、构件应当没有缺损，安装牢固； 防护、警示设施应完好。 |
| 共用设施 | 景观水系 | 水质应符合设计要求； 应没有渗水现象； 防护、警示设施应完好。 |
| 共用设施 | 垃圾站 | 应当外观整洁，无破损，有门封闭； 外围应当无明显异味。 |
| 共用设施 | 健身器材 | 构件、功能应当没有缺失，完好； 应当没有锈蚀或油漆脱落现象； 使用说明、警示、防护设施应完好。 |
| 共用设施 | 游泳池 | 水质应符合要求； 应没有渗水现象； 救生人员应在场； 警示、防护设施应完好。 |
| 共用设施 | 足球、篮球、网球、羽毛球场 | 地面应当无裂缝、无沉降、排水畅通； 场地设施应当无损坏、无松动、功能有效。 |
| 共用设施 | 停车场 | 停车场设施应当齐全完好； 车位、车道线应当清晰； 没有车位时，在入口处应当有致歉提示标识； 参照“地下室”要求。 |
| 共用设施 | 标识系统 | 图形、颜色、安装位置应当符合公司《CCPG标识规范》要求； 维修工作场所应设置警示标识； 应当没有锈蚀或油漆脱落现象； 标识物应当没有缺损，安装牢固。 |
| 共用设施 | 公共照明系统 | 照明灯具、开关应当无损坏现象； 开关应当灵活、接触应当良好； 公共区域照度应明亮； 亮灯率应达到95％； 大堂、设备间、地下停车场、电梯轿厢、电梯前厅等重要场所的照度应当符合设计要求。 |
| 共用设备 | 供电供水系统 | 供电、供水指标应符合国家规范要求； 计划停电、停水时应提前3天书面公告，故障停电、停水时应在故障后1小时内书面致歉并说明原因和预计恢复供电、供水的时间； 需要停电、停水维修的工作，应安排在用电、用水低峰期； 消防备用电源起动送电时间应在30秒内。 |
| 共用设备 | 电 梯 | 应符合国家安全标准，并在轿厢内张贴有效的安全年检合格证； 平层误差应当在±15mm以内； 轿厢内外面板、按钮应当无破损，开关灵活、接触良好； 轿厢内对讲电话与监控中心通话应清晰； 应当无异常震动、冲击现象； 电梯困人时，值班人员应在5分钟内到场响应安抚，并立即通知维保单位。维保人员市区范围内应在30分钟内到场实施救援，并全程做好记录； 每半年开展一次困人救援演练； 维修工作应安排在人流低峰期； 计划停梯时应提前1天书面公告，故障停梯时应在故障后1小时内书面致歉并说明原因和预计恢复运行的时间。 |
| 共用设备 | 中央空调系统 | 供冷指标应符合设计要求； 环境温度在25℃以上时，应启用中央空调系统； 维修工作应安排在人流低峰期； 计划停冷时应提前3天书面公告，故障停冷时应在故障后1小时内书面致歉并说明原因和预计恢复供冷的时间。 |
| 共用设备 | 供暖系统 | 供暖指标应符合国家规范要求； 政府规定的供暖时间应启用集中供暖系统； 维修工作应安排在人流低峰期； 计划停暖时应提前3天书面公告，故障停暖时应在故障后1小时内书面致歉并说明原因和预计恢复供暖的时间。 |
| 共用设备 | 消防系统 | 系统月误报率应不超过3％； 感应系统响应率应达到100％； 消防用水功能指标应符合设计要求； 疏散指示灯完好率应达到100％； 消火栓箱内配件、以及其它消防器材应齐全完好； 内部消防演练，应当每半年最少1次，综合消防演习，应当每年最少1次，演练记录、照片、签到表存档备查； 背景音乐播放应当正常。 消防系统的设备（如报警控制器、联动控制器）应处于自动状态，以保证火灾信号的及时处理和联动功能的实现。 |
| 共用设备 | 停车场系统 | 计时、计费应准确； 发卡、读卡应无误； 栏杆应正常启闭； 栏杆不能开启时应有应急措施。 |
| 共用设备 | 安防系统 | 在异常情况时，监控中心应即时响应； 门禁系统正确识别率应达到95%； 客户购卡时，应当天交付； 视频、红外线监控系统应运行正常，监控范围应符合设计要求； 应能完整提供30天内的安防监控资料（包括视频资料）； 对讲系统应运行正常，通话和视频的完好率应达到100％； 除法律规定外，安防资料应没有外泄现象。 |
| 共用设备 | 防雷系统 | 接地电阻应符合国家规范要求； 避雷针、避雷带没有缺失现象； 避雷针、避雷带锈蚀或油漆脱落，每10m应当不超过二处； 接地电阻测试点的标记应当清晰。 |
| 共用设备 | 楼宇智能化系统 | 各子系统功能应符合设计要求； 系统硬件设备应无损坏、软件系统应能正常使用； 系统应数据采集真实、传输可靠、存储完整； 系统应能免受外部攻击、内部故障，且能应对突发事件。 |
| 特殊设备 | 玻璃幕墙 | 定期检测密封性、清洁养护，消除渗漏、脱落隐患； 每年公示养护计划及执行报告； 渗漏或隐患修复率应不低于95%。 |
| 特殊设备 | 泛光照明系统 | 按约定时段启闭，亮灯率≥98%； 故障灯具24小时内更换维修； 可根据重大活动需求调整亮灯模式。 |
| 特殊设备 | 装卸平台、货运电梯 | 每日巡检，保障设备转运顺畅；定期维保，记录可查阅； 故障响应≤2小时，及时维修。 |
| 特殊设备 | 油烟净化系统 | 确保油烟达标排放，不扰民。 定期清洗维护，每月提交检测报告。 |
| 特殊设备 | 医用纯水/污水处理系统 | 24小时运行，水质符合医疗标准； 每日公示检测结果，接受监督； 故障响应≤1小时，优先保障诊疗用水。 |
| 特殊设备 | 医用中心供氧系统 | 保障供氧稳定、压力达标，无泄漏断供； 异常情况10分钟内到场处置。 |
| 特殊设备 | 校园直饮水系统 | 水质安全达标，每日检测、每周清洗滤芯； 每月公示检测报告，接受师生及家长监督； 故障响应≤1小时，保障饮水安全。 |
| 特殊设备 | 实验室通风及废气系统 | 通风顺畅，废气达标排放； 定期进行安全检查，及时整改安全隐患。 |
| 特殊设备 | 体育场馆设施 | 日常巡检养护，检查设施使用状态，及时维修损坏器材，消除安全隐患； 开放时段安排专人值守，保障使用安全。 |
| 特殊设备 | 会议系统 | 定期对会议系统进行调试，并确保其运行稳定、功能正常； 会展期间全程值守，及时处置卡顿、无声音、无画面等故障，故障响应≤5分钟。 |
| 特殊设备 | 升降车 | 升降车设备运行正常、安全防护到位，无故障运行； 操作人员须具备相应从业资质，严格遵循安全操作规范，作业前开展安全交底，作业过程中做好安全防护。 |

# 二、秩序服务规范

# 1. 目的

规范物业服务区秩序服务的作业质量标准。

# 2. 适用范围

适用于长城物业项目秩序服务的管理工作。

# 3. 总体要求

秩序服务应杜绝因管理不善造成的伤人事件及财产损失。

秩序服务人员应持证上岗，无犯罪记录，并定期接受军事化训练。

秩序服务的所有标识应符合公司《VI系统分类管理要求》的要求。

秩序服务人员对关键客户熟悉率应达到100％。

秩序服务的所有人员应执行公司《服务礼仪规范》的要求。

秩序服务资料应符合法律法规及行业标准要求，完整存档。

秩序服务应制定各项应急预案并定期演练，演练宜邀约客户参与；突发事件处置后，应向客户反馈结果。

# 4. 分类要求

## 4.1 安全秩序服务

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 出入口服务 | 应有效管控外来人员及物品出入，对来访人员执行询查登记。 应及时通知巡逻岗位外来人员到访信息。 大宗物品搬出时应与物业服务中心确认后放行。 |
| 巡逻服务 | 应至少每2小时对责任区域巡视一遍，节假日及重点区域应增加巡查频次。 应对危险场所、施工场地等风险防控区域设置警示标识与隔离装置。 |
| 公共秩序维护服务 | 应确保车辆按规定停放、装修垃圾分类堆放、公共部位畅通（无占用及乱堆放乱乱摆卖等现象）、噪音符合要求。 应杜绝因管理不善造成的物业本体物件坠落。 应维护重大活动秩序，遇突发状况及时处置。 |
| 技防与标识服务 | 应在重点区域安装并确保监控系统24小时正常运行。 所有安全设施设备均应完好，并满足设计功能要求。 应设置完善的安全标识。 |

## 4.2 消防安全服务

| 类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 组织与责任服务 |  | 应成立志愿消防组织，明确分工，并公示架构与职责。 应建立各层级消防安全责任清单。 |
| 设施服务 |  | 消防设施设备均应完好，并满足设计功能要求。 消防设施设备应定期检查、测试与维护。 |
| 防火检查服务 |  | 应定期巡查用火用电安全，确保消防通道畅通，杜绝违规存放物品与燃放烟花。 应建立动火作业审批与监护制度。 |
| 宣传与培训服务 |  | 物业项目应定期组织消防知识的宣传活动，提高客户消防意识。 秩序维护人员应熟练应用消防设施设备，定期进行实操培训。 |
| 演练与应急服务 |  | 应定期组织消防宣传、培训与演练。 应制定消防安全预案，火灾发生时按法规处置。 |

## 4.3 装修管理服务

| 类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 装修管理服务 |  | 应规范装修垃圾堆放、人员出入、材料运输与作业时间。 应定期实施装修现场监管。 应对装修违规现象进行告知、劝阻、上报。 |

## 4.4 停车秩序服务

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 出入与引导服务 | 应保障车辆（含非机动车）进出有序通畅，高峰期有专人引导至指定区域。 应进行车辆（含非机动车）停放引导与外观及违规情况检查，发现异常（如非机动车进入电梯/楼道及车辆肇事等）应在30分钟内处理并知会车主。 |
| 设施运维服务 | 停车场设施设备均应完好，并满足设计功能要求。 停车场标识标线清晰，保证有效指引。 道闸故障时应有应急预案，并设置提示。 |

## 4.5 应急管理服务

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 应急管理服务 | 应急预防设施设备均应完好，并满足设计功能。 应识别危险源并制定控制预案。 应根据季节与天气采取预防措施。 突发事件应及时响应，并按预案要求进行处置。 |

# 三、保洁服务规范

# 1. 目的

规范物业服务区保洁服务的作业质量标准。

# 2. 适用范围

适用于长城物业居住及商用业态项目保洁服务作业管理。

# 3. 总体要求

保洁材质应当保持洁净、光亮及原有本色。

物业服务区域应当无明显蚊、蝇、蟑螂、老鼠活动。

高空保洁作业应当设置温馨提示牌，并有专人负责监视。

使用刺激性的清洁剂时、应场地保持通风，清洁后应尽快扩散气味。

# 4. 服务规范

## 4.1 室内清洁

| 部位 | 保洁服务规范 |
| --- | --- |
| 大堂 | 地面应保持光亮、无水渍、污渍及垃圾杂物。 墙面应无浮灰、斜视无迹印，无粘贴广告。 天花的天面、风口、灯饰应无蜘蛛网、无浮灰、无污渍。 玻璃窗及玻璃大门应光亮、无污渍。 垃圾桶内的垃圾应随时不超过垃圾装置的2/3且无异味。 烟灰装置应无痰迹污物、石砂洁净且不超过烟盖的2/3，烟头应不超过3个。 大堂清洁作业时，应设置警戒线或温馨提示牌。 雨天或潮湿天气时，大堂应放置防滑地垫，并放置温馨提示牌。 消防栓、灭火器、信报箱、电器开关及各种宣传栏、告示牌、指示牌、风口、对讲电话、按键应无灰尘，无污渍。 |
| 走廊（楼层） | 地面、墙面、天花以及摆设物保洁的要求同“大堂”。 玻璃窗应无污渍、无胶迹、无灰尘。 管道井、电井房应无垃圾、无杂物、无灰尘、无异味。 |
| 消防通道 | 地面、墙面、天花以及摆设物保洁的要求同“大堂”。 消防楼梯通道地面应无垃圾杂物，扶手无灰尘、无污渍。 垃圾桶表面应无污渍、无异味、无垃圾水溢出。 每个单元梯间地面烟头应不超过3个。 |
| 架空层 | 地面应无污渍、无水渍、无垃圾杂物。 墙面及附属设施应无灰尘、无污渍、无乱涂写现象。 天花应无浮灰、无蜘蛛网。 |
| 电梯 | 电梯轿厢地面应无污渍、无水渍、无垃圾杂物。 电梯轿厢四壁应光亮、无浮灰、无污渍、无锈渍。 电梯轿厢内应无异味、无乱粘贴现象。 电梯轿厢顶栅应无浮灰、无蜘蛛网。 电梯门缝沟槽应无泥沙、无垃圾杂物。 |
| 地下车库 | 地面应无明显积灰、无水渍、污渍及垃圾杂物。 墙面、柱子及其附属设施（反光镜、保护套、消防器材等）应无灰尘、无污渍。 门、窗、玻璃应无灰尘、无污渍。 天花的天面、风口、灯饰应无蜘蛛网、无浮灰、无污渍。 开关盒、标识、把手应擦拭干净、无尘、无明显污渍。 空置房、隔道门内应卫生干净，无杂物堆放。 车库档杆、系统箱及防滑车道上应干净无明显积灰、无污渍。 排水沟、排污井应无垃圾、无杂物、无泥沙、无油污垢。 垃圾房应保持干净整洁，无油污、无异味。 |
| 物业服务中心 | 地面应保持光亮、无水渍、污渍及垃圾杂物。 墙面、柜台、桌椅应无浮灰、无污渍、无粘贴广告。 天花、风口、灯饰应无蜘蛛网、无浮灰、无污渍。 门、窗、玻璃应光亮、无污渍。 办公设备、电话、电脑键盘等高频接触部位应定期擦拭消毒，无浮灰、无污渍。 垃圾桶内垃圾应随时清理，不超过装置的 2/3，无异味。 资料架、公告栏应保持整洁，无乱张贴、无积尘。 |
| 办公室 | 地面、墙面、天花及摆设物保洁的要求同“大堂”。 办公家私应洁净、光亮、无污渍。 垃圾篓的垃圾应随时不超过垃圾篓的2/3且无异味。 饮水机接水网应保持干净，无积水、地面无水渍。 门窗应保持干净、无尘灰、无污渍 |
| 会议室 | 地面、墙面、天花及摆设物保洁的要求同“大堂”。 桌子、座椅等应洁净、光亮、无污渍。 垃圾篓的垃圾应随时不超过垃圾篓的2/3且无异味。 饮水机接水网应保持干净，无积水、地面无水渍。 门窗应保持干净、无尘灰、无污渍。 |
| 洗手间 | 地面应无积水、无垃圾杂物，门口应放置防滑地垫。 隔板及墙面及附属设施应无灰尘、无污渍、无乱涂写现象。 壁画应保持无蜘蛛网、无灰尘、无污渍。 天花、玻璃窗应无灰尘、无污渍、无蜘蛛网。 脸盆、镜面、台面、隔板、把手应无灰尘、无污渍。 便池、蹲位应无黄迹、无异味，并定期喷洒空气清新剂。 在清洁时，应放置“工作进行中”温馨提示牌。 便池损坏时，应放置“暂停使用”温馨提示牌。 洗手间绿植应保持干净，无杂物、无枯叶。 垃圾篓的垃圾应随时不超过垃圾篓的2/3且日产日清。 洗手液、擦手纸、卷纸应不少于1/3。 |
| 茶水间 | 地面应无积水、无污渍、无垃圾杂物。 门、墙面及附属设施应无灰尘、无污渍、无乱涂写现象。 天花灯饰风口应无灰尘、无污渍、无蜘蛛网。 饮水机接水盒应保持干净，无积水、无污垢。 饮水机、微波炉、咖啡机、冰箱等设施应无灰尘、无污渍。 |
| 会所 | 地面应保持光亮、无水渍、污渍及垃圾杂物。 墙面、天花、风口、灯饰应无浮灰、无蜘蛛网、无污渍。 门窗、玻璃应光亮洁净，无指纹、无污渍、无胶迹。 休闲沙发、桌椅、茶几等家具应无浮灰、无污渍、无杂物。 健身、娱乐区域设备应无浮灰、无污渍。 洗手间应无异味、无积水、无污渍，卫生纸、擦手纸、洗手液等不少于1/3。(同“洗手间”标准） 垃圾桶、烟灰缸应及时清理，垃圾不超过装置的 2/3，烟灰不超过烟缸盖的 2/3，烟头不超过 3 个。 |

## 4.2 室外清洁

| 部位 | 保洁服务规范 |
| --- | --- |
| 园区出入口 | 地面应无垃圾杂物、无污渍、无积水、无明显积灰。 门禁设备、道闸、栏杆应无浮灰、无污渍、无锈迹。 门、窗、玻璃应光亮、无污渍、无浮灰。 墙面、宣传栏、指示牌、标识牌应无积尘、无污渍、无乱张贴。 垃圾桶应无满溢、无污渍、无异味，无杂物堆放。 绿化带内应无白色垃圾、无杂物、无动物排泄物。 |
| 园区道路 | 路面应无垃圾杂物、无污渍、无积水、无明显积灰。 交通标识、路灯杆、监控杆应无积尘、无污渍、无乱张贴。 垃圾桶应无满溢、无污渍、无异味，无杂物堆放。 绿化带内应无白色垃圾、无杂物、无动物排泄物。 排水沟、雨水篦子应无堵塞、无淤泥、无杂草植物。 |
| 商业街 / 广场 | 地面应无垃圾杂物、无污渍、无积水、无明显积灰。 果皮箱、垃圾桶应无满溢、无污渍、无异味。 休闲座椅、健身器材、景观小品应无浮灰、无污渍、无积尘。 绿化带内应无白色垃圾、无杂物、无动物排泄物。 排水沟、雨水篦子应无堵塞、无淤泥、无杂草植物。 |
| 景观水系 | 水体应无明显漂浮杂物、落叶、塑料垃圾及藻类漂浮物。 水体应无发黑、发臭、浑浊现象，无明显异味。 水系底部、池壁应无大面积淤泥、沉积物堆积。 水系周边步道、护栏应干净整洁，无垃圾、无积水、无污渍。 水系边缘、假山、石景等部位应无蜘蛛网、无积尘、无污渍。 |
| 游泳池 | 水质应清澈见底，无漂浮杂物、无浑浊。 池底、池壁应无污垢、无水垢、无青苔，池底吸污彻底。 泳池周边地面、台阶应干燥整洁，无积水、无污渍、无垃圾，防滑垫完好。 淋浴间、更衣室、卫生间应无异味、无积水、无污渍。 扶梯、扶手、救生设施应干净无锈迹、无污渍，安全标识清晰完好。 |
| 垃圾收集点 | 楼层垃圾收集时，应选择电梯非使用高峰期，清运后应对轿厢喷洒空气清新剂。 楼层垃圾应用“移动塑料桶”封闭式清运。 建筑垃圾中转点应当至少三面围合封闭，池高应不低于120CM。 建筑垃圾堆放量超过围档或垃圾池的2/3时，应当进行清运。 垃圾桶应无满溢、无污渍、无异味，无杂物堆放。 垃圾收集点、垃圾房地面、墙面、天花及设施应无污渍、无积水、无异味。 无垃圾房的项目，已放入垃圾车内的垃圾在项目停留时间应不超过30分钟。 |
| 天台 | 地面应无青苔、无杂草、无垃圾杂物。 排水沟应无堵塞物、无积沙、积水。 管线应排列整齐，没有乱拉线现象。 隔热层应没有破损现象。 门框、扶手应保持干净，无污渍、无尘灰。 管道、消杀器材应保持干净，无污渍、无尘灰。 |
| 外墙 | 窗框、窗台应干净整洁，无积水、无污渍。 墙面应无明显无污渍、无乱涂写、无乱张贴。 玻璃表面应洁净明亮、无水印、无污渍、无清洁剂残留。 涂料、瓷砖墙面应无脱落现象，玻璃幕墙应没有破损现象。 |
| 雨棚 | 雨棚应无明显污渍、无垃圾杂物。 雨棚应当无蜘蛛网。 |
| 化粪池（隔油池） | 化粪池容积标识应清晰完好。 化粪池盖板应当牢固，应无污水、异味溢出。 |
| 有害生物 | 有害生物防治时，应提前3天张贴温馨告示，告示应在防治结束后至少保留7天时间。 消杀药剂应符合国家规定，消杀时应设安全警示标识，消杀作业人员应佩戴防护工具。 物业服务区域内应无明显蚊、蝇、蟑螂、老鼠活动。 |

## 4.3 材质清洁

| 材质 | 常见类型 | 服务规范 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃 | 平板玻璃、磨砂玻璃等 | 应洁净明亮、无水痕、无手印、无污渍、无胶迹。 |
| 木质 | 木地板、木家俬等 | 表面应光亮、无污渍、无水迹、无划痕。 |
| 金属 | 不锈钢、铝合金、铜制品等 | 表面应当洁净明亮、无斑点、无污渍、无水迹、无手印。 亚光不锈钢在1米处应能清晰见影。 镜面不锈钢在5米处应能清晰见影。 |
| 皮革 | 皮面沙发、皮面座椅等 | 表面应当无划痕、无污渍、无油渍、无脱皮现象。 |
| 石材 | 大理石、麻石、人造石等 | 表面应当洁净明亮、无划痕现象，接缝四周应当无污垢。 |
| 地毯 | 羊毛地毯、尼龙地毯等 | 表面应平整、色泽均一、无污渍、无胶迹、无烫伤、无板结。 |
| 油漆 | 涂料墙面、环氧地坪漆等 | 表面应洁净光亮、无积尘、无污渍、无划痕、无乱涂乱画痕迹。 |
| 弹性地材 | 橡胶地板、PVC地板等 | 表面应洁净平整、无划痕、无污渍、无黑胶印。 |

## 4.4 特殊气候

| 特殊气候 | 保洁服务规范 |
| --- | --- |
| 台风 | 台风前：天台、 阳台应无堆积杂物，排水沟应测试无堵塞。 台风中：户外保洁作业应全面暂停，积水区域应有巡查记录，排水口应无堵塞、无积水。 台风后：60 分钟内应完成主干道、 出入口杂物清理，24 小时内全区域应无明显杂物残留。 |
| 梅雨 | 大堂、室内主出入口应铺设防滑地垫，防滑警示标识应摆放规范。 定时拖干大堂、电梯厅等人流密集区域地面，防止水渍残留及滑倒风险。 墙面及附属设施应无霉斑，无明显积水。 定时擦拭家私、玻璃等易凝结水汽的设施。 |
| 暴雨 | 暴雨前：雨水篦子、排水沟应无杂物，大堂及室内主出入口应铺设防滑地垫，防滑警示标识应摆放规范。 暴雨中：积水、漏水区域应有警示围栏、隔离带，积水疏通后应无漫溢。 暴雨后：60 分钟内疏通积水及设置警示，2 小时内应初步清淤，24 小时内应恢复洁净。 |
| 大雪 | 雪前：大堂及室内主出入口应铺设防滑地垫，防滑警示标识应摆放规范。 雪中：主干道 / 台阶 / 出入口应无积雪堆积。 雪后：小雪 2 小时、中大雪 6 小时应完成主干道清雪。 |
| 沙尘暴 | -预警期：公共区域应关闭门窗，户外作业应暂停。 沙尘暴后：60 分钟内应完成地面清扫，24小时内应完成4米以下外立面、户外设施清洗。 |
| 疫情 | 高频部位：消毒记录应完整，现场应有消毒时间标识，无污渍 残留。 公共区域：消毒痕迹应清晰，空气流通良好，消毒台账可查。 垃圾点：废弃口罩专用容器应规范摆放，垃圾应日产日清，消毒记录应完整。 人员防护：保洁人员应全程佩戴口罩、手套。 |

# 四、园艺服务规范

# 1. 目的

明确小区园艺绿化工作的质量标准，让绿化养护有章可循，确保园区环境美观整洁。

# 2. 适用范围

适用于长城物业各项目的绿化养护工作，包括乔木、灌木、草坪及室内绿植的日常管理。

# 3. 基本要求

园林植物的品类、种植位置和数量应维持交付时的状态；

园林植物的色彩应当保证其原有本色；

园林植物的高低应当符合设计效果要求；

园林植物应当没有明显的病虫害现象，应当没有明显的枯萎、死株、缺株现象；

园林植物施肥、消杀以及采取保护性措施时，应在物业服务区域内张贴温馨提示；

园艺服务的所有标识均应符合公司《CCPG标识规范》（服务环境质量因素）的要求；

在物业服务区域内，所有物业服务人员应执行公司《服务礼仪规范》（服务人员素质因素）要求；

# 4. 具体要求

## 4.1 乔木要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生长情况 | 树木生长健康，每年有正常的新枝生长，树冠饱满。 |
| 2 | 枝干情况 | 枝干完整无断裂，树皮没有大块脱落，枝条分布均匀。 |
| 3 | 造型情况 | 树形美观整齐，与周围环境协调，没有歪斜影响美观。 |
| 4 | 叶片情况 | 叶片饱满有光泽，没有大面积黄叶、落叶，叶面干净无灰尘。 |
| 5 | 树根情况 | 地面没有裸露根部，土壤松软透气，浇水时水分能顺利渗透。 |
| 6 | 病虫害状况 | 乔木枝叶应当无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、虫囊、休眠虫体及越冬虫蛹。 |
| 7 | 枯死情况 | 园林乔木应无死树、缺株现象。 |
| 8 | 告示牌 | 主要乔木应安装园林植物铭牌标识（注明：名称、科名、产地、生长习性）。 |

## 4.2 灌木要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生长情况 | 灌木生长健康，枝条茂密，高度适中，与周围植物协调。 |
| 2 | 造型情况 | 修剪整齐美观，形状规则，边缘清晰，没有参差不齐的现象。 |
| 3 | 枝叶情况 | 叶片鲜绿有光泽，枝条分布均匀，没有枯枝败叶。 |
| 4 | 枯死情况 | 灌木应当没有死株、缺株现象。 |
| 5 | 病虫害状况 | 灌木上不能有虫子咬的痕迹、虫子的粪便，也不能看到虫卵、虫茧等（检查要仔细）。 |
| 6 | 告示牌 | 主要灌木应安装园林植物铭牌标识（注明：名称、科名、产地、生长习性）。 |

## 4.3 草坪要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成坪情况 | 草坪生长均匀，没有明显斑秃。 |
| 2 | 草坪颜色 | 颜色鲜绿均匀，没有大面积发黄、发褐的现象。 |
| 3 | 草坪高度 | 草坪高度保持在8厘米以内，修剪整齐。 |
| 4 | 草坪切边 | 草坪整洁，边缘保持完整，无杂物堆放、侵占现象。 |
| 5 | 杂草状况 | 草坪杂草高度不超过10厘米，每平方米杂草不超过15棵 |
| 6 | 补种防护 | 补种的草坪在三十天内的应当架设防护装置，并达到绿期效果。 |
| 7 | 枯死情况 | 草坪无明显裸露或枯死。 |
| 8 | 病虫害情况 | 草坪没有明显的虫害痕迹，如有发现要及时处理 |
| 9 | 告示牌 | 主要草坪应安装园林植物铭牌标识（注明：名称、科名、产地、生长习性）。 |

## 4.4 绿植租摆

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摆放布局 | 摆放位置合理，与室内环境协调，不影响人员通行和正常活动。 |
| 2 | 生长情况 | 绿植生长健康，叶片饱满，没有明显萎蔫现象。 |
| 3 | 枝干情况 | 枝干挺拔，没有倒伏、折断情况，没有机械损伤，不影响景观度。 |
| 4 | 造型情况 | 造型美观，修剪整齐，符合环境氛围要求。 |
| 5 | 叶片情况 | 叶片干净无灰尘，没有黄叶、枯叶。 |
| 6 | 根系情况 | 观根类盆栽根系无病虫害，无机械损伤，无缺失，没有积水或过度干燥。 |
| 7 | 花卉情况 | 观根类盆栽花期正常，花朵鲜艳，没有提前凋谢现象，无枯死萎蔫情况。 |

# 五、客户服务规范

# 1. 目的

规范客户服务工作中的各项标准。

# 2. 适用范围

适用于长城物业所管物业项目的客户服务规范。

# 3. 总体要求

客户服务人员宜以满足客户需求为目的提供相应服务。

《客户服务规范》是客户服务人员宜遵守的通用性要求。

在物业服务区域内，客户服务人员应执行公司《服务礼仪规范》的要求。

对于客户提出的需求，应根据实际情况分类处理：

能够即时解决的，应立即解决；

能够解决但不能即时解决的，应预约时间解决；

不能解决或有条件才能解决的，应给予合理解释并取得客户理解。

# 4. 具体要求

| 物业 | 类别 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务办理 | 入住 | 入住通知 | 《入住指南》、《客户装修须知》、《缴费标准告知书》应在客户办理入住手续时一并送达客户。 |
|  |  | 入住接待（集中入住期间） | 物业服务形象宜在入住现场充分展示。 入住现场应按CCPG标识管理要求进行标识。 应有专人负责接待，并设有咨询处提供问讯服务。 入住期间的车道、停车场应有专人指引车辆停放。 |
|  |  | 入住办理 | 应为建设单位提供物业交付的一对一协助服务。 应为客户提供入住手续办理的网格管家服务。 入住手续办理流程及客户关注事项宜公示。 |
|  | 车位租赁 |  | 《车位使用方案》宜由产权方或业主大会决定。 车位使用方案、车位租赁所需资料以及手续办理流程应予以公示。 不能提供车位时，应向客户说明原因，并取得客户谅解。 |
|  | 装修 | 装修申报 | 应预先告知客户装修办理的流程、装修申报所需资料、装修审核的要点。 客户装修申报发现的问题，应在当天与客户沟通和反馈。 应在2个工作日内完成全流程审批。 |
|  |  | 装修管理 | 物业服务人员应给予装修人员等同客户的服务礼遇。 客户装修需要协助时，应即时响应。 客户装修违规时，宜依照服务礼仪标准、业主管理规约、政府法规、违规处理程序处理。 |
|  |  | 装修验收 | 客户提出装修验收时，应在三天内或按预约时间组织验收工作。 装修验收合格后，应在15个工作日内办理押金退还手续。 |
|  | 搬迁 |  | 宜预先告知客户办理放行手续所需资料和流程。 放行应得到业主的确认。 大宗物品搬出应确认核验其放行凭证（线上线下放行条等均可）。 |
|  | 收费 |  | 物业服务收费标准、收费项目和依据应予以公示。 每月通过电话、企业微信、上门收费或书面形式，宜向客户提示当期费用、缴纳期限及缴费方式，避免因信息遗漏产生违约金。 如客户对费用或服务有异议，应主动了解业主未缴费原因，避免因服务瑕疵影响客户缴费意愿。 客户交费后，应向客户提供纸质或电子缴费凭证。 费用收取准确率应达到100%。 |
| 客户咨询/反馈 | 投诉 |  | 投诉受理人应就投诉事项与投诉人保持联系，直到投诉问题关闭，投诉跟踪到位率达到100%。 投诉应快速处理，投诉处理及时率应达到90%以上。 投诉处理完毕，应在三天之内回访客户，投诉回访率达到100%。 |
|  | 咨询 |  | 客户咨询宜即时回复，不能即时回复的，应预约回复。 客户咨询回复率应达到100%。 |
|  | 建议 |  | 客户建议宜做好记录，并约定回复时间。 客户建议应在三天内回复（是否采纳）并致谢，未经采纳的还应说明原因。 客户建议回复率应达100%。 |
|  | 报修 |  | 共用部位共用设施设备报修，应对客户致谢，修复后应在当天回复客户。 报修后的信息应及时准确记录。 报修处理及时率应达到90%以上。 |
| 报告与沟通 | 管理报告 |  | 年度工作计划应得到业主委员会或业主大会的批准。 政府法规要求或物业合同约定，需要业主委员会或业主大会审批的事项，应履行审批手续。 每月应向业主委员会提交《月度工作报告》，业主委员会审核后应予以公告。 每年应向业主委员会提交《年度工作报告》，业主委员会审核后应予以公告。 |
|  | 财务报告 |  | 年度预算应得到业主委员会或业主大会的批准。 政府法规要求或物业合同约定，需要业主委员会或业主大会审批的开支，应履行审批手续。 每半年，应向业主委员会提交《财务预算执行报告》，业主委员会审核后应予以公布。 每年年终，应向业主委员会提交《年度财务决算报告》，业主委员会审核后应予以公布。 |
| 客户关系维护 | 关键客户/重要客户 |  | 应对关键、重要客户定期开展拜访工作。 每月与业主委员会的沟通频次应至少一次。 春节、端午、中秋等重要节日，宜对关键、重要客户进行节日问候。 关键、重要客户拜访过程中，宜展示相关工作成果，同时收集客户对物业服务的建议与反馈，建立良好合作关系。 |
|  | 一般客户 |  | 投诉客户：对于投诉未达 4/5 星的客户，应连续 6 个月每月进行拜访。 特殊群体：对空巢老人、残障人士、重病客户等，应每年至少 1 次面对面拜访。 其他客户：应每年至少 1 次拜访，了解需求并录入系统。 |
| 社区文化活动 |  |  | 活动前宜充分征求客户的意见。 活动过程宜营造和谐的人际关系。 活动后宜回访客户，回访率应不少于10% 。 每年组织有业主或非业主使用人参与的社区文化活动应不少于 4 次。（不同规模与级别的物业项目，应结合自身实际情况制定相应要求） 春节、端午、中秋等重要节日宜对社区进行节日氛围营造。 |
| 突发事件处理 | 设施设备问题 |  | 对突发的设施设备问题响应率应达到100%。 处理及时率应达到90%以上。 处理跟踪到位率达到100%。 处理问题时间一般不超过50分钟，如无法及时处理应立即向客户说明原因及解决问题的方案。 |
|  | 服务问题 |  | 应第一时间向客户表示真诚的歉意，得到客户的理解。 及时响应率应达到90%以上。 |
|  | 客户突发情况 |  | 及时响应率达到90%以上。 事件后应回访客户，回访率应达到100%。 |
|  | 电梯故障 | 有人被困 | 接到通知后，应在5分钟内到达现场，通过对讲或现场喊话安抚被困人员，告知救援进展，保持持续沟通。 应同步通知电梯维保单位紧急到场。 应在30分钟内完成救援，确保人员安全脱困。 故障修复后应向相关客户通报处理结果。 |
|  |  | 无人被困 | 接到通知后，应在10分钟内到达现场，排查故障原因。 应同步通知维保单位到场处理。 应在当日完成修复，恢复正常运行。 若无法当日修复，应在电梯口张贴温馨提示，告知修复时限及替代方案。 |
|  | 供水中断 |  | 应在15分钟内到达现场查明原因。 营业时间段，应在30分钟内协调相关单位到场维修；非营业时间段，应在次日上午10:00前协调相关单位到场维修。 应通过公告栏、微信群等方式通知客户，提醒做好储水准备，并说明预计修复时间。 恢复供水后，应确认水压、水质正常，并向客户通报处理结果。 |
|  | 供电中断 |  | 应在15分钟内到达现场查明原因。 营业时间段，应在30分钟内协调相关单位到场维修；非营业时间段，应在次日上午10:00前协调相关单位到场维修。 应通过公告栏、微信群等方式通知客户，提醒做好用电安排，并说明预计修复时间。 恢复供电后，应确认电压稳定、设备正常运行，并向客户通报处理结果。 |
|  | 空调故障 |  | 应在30分钟内到达现场查明原因。 营业时间段，应在30分钟内协调相关单位到场维修；非营业时间段，应在次日上午10:00前协调相关单位到场维修。 应通过公告栏、微信群等方式通知客户，并说明预计修复时间。 维修期间，宜提供必要的临时降温措施（如风扇、移动空调等）。 修复后，应确认温度达标，并向客户通报处理结果。 |
|  | 网络故障 |  | 应在30分钟内到达现场排查。 属于物业内部网络问题，营业时间段，应在30分钟内协调相关单位维修；非营业时间段，应在次日上午10:00前协调相关单位维修。 属于运营商问题，应在30分钟内联系运营商报修，并持续跟进处理进展。 修复后，应确认网络畅通，并向客户通报处理结果。 |

# 六、服务礼仪规范

# 1. 总体要求

1.1 物业服务人员宜充分理解服务礼仪在物业服务过程中的重要性；

1.2 物业服务人员宜将服务礼仪成为个人的职业习惯；

1.3 物业服务人员的制服均应符合公司《CCPG标识规范》（服务环境质量因素）的要求；

1.4 《服务礼仪规范》（服务人员素质因素）是公司所有员工宜遵守的通用性规范；

# 2. 基本礼仪要求

## 2.1 职业形象

| 项 目 |  | 要 求 |  | 不规范 留给客户感觉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宜/ 应 | 不可/避免 |  |
| 基本仪容 | 制服 | 干净、整齐 | 污垢、油渍、挽袖、卷裤 | 不尊重、不卫生 |
|  |  | 烫平 | 起皱 | 不整洁 |
|  |  | 内衣不外露 | 内衣外露 | 不尊重、轻浮 |
|  |  | 衣服不漏扣、掉扣 | 漏扣、掉扣 | 不整洁 |
|  |  | 工牌佩戴规范、保持端正 | 工牌不戴、歪戴 | 不美观 |
|  |  | 按统一标准穿着对应岗位 / 季节制服 | 新旧款工服混穿、不同颜色制服混搭、擅自更换制服款式 / 颜色 | 不专业、不美观 |
|  |  | 制服破损、褪色、变形时及时申请更换，应保持外观完好 | 制服破损、开线、严重褪色、变形仍继续穿着 | 不整洁、不专业 |
|  | 个人卫生 | 口气清新无异味 | 有口气 | 不尊重、不干净 |
|  |  | 身体清洁无异味 | 臭汗味、体味、浓烈香水味等异味 | 不干净 |
| 女员工仪容 | 发型及头饰 | 前发不过眉、长发须整齐束起、保持自然色 | 凌乱、着色 | 不整洁 |
|  |  | 要佩带发簪将头发盘起 | 不带发簪，头发散乱 | 不尊重 |
|  | 饰物 | 戒指（一枚）、手表（一块） | 款式、颜色夸张、外露 | 不尊重 |
|  | 手 | 不留长指甲、不涂有色指甲油、保持清洁 | 污垢、长指甲、涂有色指甲油 | 不干净、轻浮 |
|  | 鞋 | 黑色中跟皮鞋 | 拖鞋、款式夸张、破损、污渍 | 不尊重、轻浮 |
|  | 袜子 | 着肉色丝袜、无破损、裙装穿着长筒丝袜、裤装穿着短丝袜 | 不搭配、不穿袜子、有异味 | 不干净、不礼貌 |
| 男员工仪容 | 发型及胡子 | 发型整齐清洁、自然色泽，前不过眉、后不过领、侧不过耳中 | 头发过长、啫喱过多、有异味、光头 | 轻浮、散漫、不整洁 |
|  |  | 每天清理胡须 | 络腮须 | 不整洁、散漫 |
|  | 饰物 | 戒指（一枚）、手表（一块） | 款式、颜色夸张，外露 | 不尊重 |
|  | 手 | 不留长指甲、保持清洁 | 污垢、长指甲 | 不干净 |
|  | 鞋 | 黑色、保持清洁、光亮无破损 | 拖鞋、运动鞋、凉鞋、破损、污渍 | 不尊重 |
|  | 袜子 | 着深色袜 | 不搭配、不穿、穿白色袜、有异味 | 不干净、不礼貌 |
| 员工仪态 | 手 | 手心朝上，四指并拢 | 在客户面前触摸身体其它部位 | 不尊重、不卫生 |
|  | 手臂 | 自然下垂/双手放在身后 | 交叉抱胸 | 拒绝、排斥、不信任 |
|  | 手指 | 四指并拢指引 | 单指指引或做无聊动作 | 不礼貌 |
|  | 口 | 在后台用手掩饰 | 剔牙、打嗝、打哈欠、打喷嚏不掩口 | 不礼貌 |
|  |  | 礼貌用语 | 说话不礼貌 |  |
|  |  | 亲切微笑 | 做出轻视、傲慢的表情 |  |
|  | 脚 | 站稳/坐时双脚放好 | 摇摆双脚/翘 | 轻浮、散漫 |
|  |  | 便步行走 | 拖步 |  |
|  | 眼 | 目视对方眼睛至额头部位 | 扫视 | 怀疑、不重视 |
|  | 鼻 | 鼻毛不外露 | 摸/抠鼻子 | 不卫生、不礼貌 |
|  | 眉 | 放松 | 皱眉 | 不耐烦 |
|  | 肩 | 保持平放 | 缩肩、侧向一边 | 不认真 |
|  | 胸 | 挺胸 | 驼背 | 疲倦、不精神 |

## 2.2 语言

| 语言分类 |  | 要求（标准用语） | 注意要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 欢迎用语 |  | 欢迎您的到来； 见到您很高兴。 | 在欢迎用语前面加上客户尊称，让对方感到被重视； 在使用欢迎词时面带微笑，必要时配合致敬、鞠躬、握手。 |
| 问候用语 |  | 您好； 早上好； XX（节日）快乐； 下班啦/回来啦。 | 问候时眼神专注，心态平和，同时面带微笑； 语音适中，语气亲切，态度真诚。 |
| 请求用语 |  | 请稍候； 对不起，请您让一下； 打搅您了； 麻烦您啦。 | 请字当先，语气诚恳； 当请求被拒绝时，应表示理解，并致谢。 |
| 应 答 用 语 | 肯定式应答 | 是的，我知道了； 很高兴能为您服务； | 应答时要站立回答，集中精神聆听，不能心不在焉，表情冷漠； 有多位客户问话时，应从容的一一回答，不能厚此薄彼。 |
|  | 谦恭式应答 | 这是我们应该做的； 您过奖了； 不用客气。 |  |
|  | 谅解式应答 | 不要紧； 没关系； 我不会介意的。 |  |
| 询问用语 |  | 您需要帮助吗？ 我可以为您做点什么？ | 语气诚恳，真挚 |
| 感谢用语 |  | 谢谢！ XX先生/小姐谢谢您！ 多谢您的理解！ 非常感谢您的支持！ | 在感谢用语前面尽量加上客户尊称，让对方感到被重视； 态度诚恳，面带微笑。 |
| 道歉用语 |  | 非常抱歉； 对不起； 请原谅； 不好意思； 打搅了。 | 切忌做的过分，显得虚假； 道歉用语与其他用语结合效果更好。 |
| 赞赏用语 |  | 太好了！ 有道理！ 对/好！ | 用词少而精，恰如其分，让客户感到你的真诚。 |
| 推托用语 |  | 很遗憾； 很抱歉； 实在对不起。 | 语气委婉、态度诚恳、语调柔和 |
| 道别用语 |  | 再见/Bye－Bye； 您慢走； 请您走好。 | 态度诚恳、面带微笑 |
| 常用礼貌用词 |  | 请、您、谢谢、对不起、请原谅、没关系、不要紧、别客气、您好、您早上好、再见 |  |

备注：各地在使用客户尊称时，应结合当地语言特色合理选择。

# 3.  通用服务礼仪要求

| 场景 | 应这样回应 | 红线 |
| --- | --- | --- |
| 客户迎面相遇时 | 主动微笑致意，目光温和，站姿自然，必要时点头示意，并使用“您好”“早上好/下午好”等简短问候； 手中有作业时，应适当停顿后再回应客户。 | 视而不见； 神情冷淡； 边走边看手机； 明显无视客户。 |
| 客户咨询或问路时 | 先停下手头工作，面向客户说“您好，请问有什么可以帮您？”，先听清问题再回应； 能直接答复的应清楚说明，不能直接答复的应说“请您稍等，我帮您确认一下”，并明确反馈路径； 需要指引时，应边说明边做清晰手势，必要时带行或转交。 | 边作业边应付； 直接说“不知道”“不归我管”； 随手一指就结束。 |
| 电梯内相遇客户时 | 主动微笑点头，视熟悉程度简短问候，如“您好”“您先请”； 电梯拥挤时侧身让出空间，避免长时间直视或背对客户； 若客户携重物或需帮助，主动询问楼层并协助按键； 出电梯时请客户先行，并道别。 | 低头玩手机或背对客户； 在电梯内大声交谈或打电话； 抢先出入、不礼让客户。 |
| 作业影响客户通行时 | 提前观察客户动线，主动避让，并及时提示“您好，这里正在作业，请您稍微留意一下”或“请您从这边通行”； 必要时设置提醒标识，工具和材料应摆放整齐，作业状态不得影响客户基本安全通行； 对已受影响的客户应补一句“给您带来不便，敬请谅解”。 | 不提示客户； 通道被长期占用； 客户经过时仍不调整作业状态。 |
| 需要客户配合时 | 先说明原因，再用平和语气提出请求，例如“为了安全/作业需要，请您暂时让一下”或“麻烦您配合一下，谢谢”； 客户配合后应及时致谢，如“感谢您的理解与配合”。 | 不解释原因直接命令； 语气强硬； 带有指责和训斥意味。 |
| 客户投诉或情绪激动时 | 先稳定情绪并耐心听完客户表达，不打断、不争辩； 应先致歉并说明后续动作，如“非常抱歉给您带来不便，我先把情况记录清楚，马上帮您反馈处理”； 必要时记录问题，超权限事项应及时上报，并明确告知客户会尽快跟进。 | 与客户争辩； 推诿责任； 语气烦躁； 冷处理。 |
| 服务结束或送别时 | 服务结束后应先请客户确认结果，如“已经处理好了，请您看一下”或“请您试一下是否正常”； 离开前整理现场，并补充“如果还有需要，您随时联系我们”“谢谢您，慢走”等结束语。 | 不确认结果就离开； 现场不整理； 转身就走。 |
| 当客户有困难时(如携带重物等) | 主动询问是否需要帮助，如“您好，需要我帮您拿一下吗？”或“我帮您开一下门，您先过”； 协助时动作稳妥，不勉强； 无法直接帮助时应清晰说明可提供支持的途径或协助联系相关人员。 | 视而不见、漠然走开； 未经客户同意强行帮忙； 帮到一半随意放下或态度敷衍。 |
| 同客户交谈时 | 保持适度目光接触，面带微笑，耐心倾听不打断，如“您好，您说的是……对吗？我帮您确认一下。” 说话音量适中，语速平稳，使用敬语； 确认客户需求后再回应，不随意插话，如“我先帮您梳理一下，您看是不是这几个方面……”； 涉及其他人员时事先介绍或说明； 交谈结束确认无遗漏后礼貌道别，如“如果后续还有需要，您随时联系我。谢谢您，慢走。” | 心不在焉、频繁看手机或手表； 打断客户、抢话； 使用否定性语言如“你错了”“你不懂”。 |
| 当接听客户电话时 | 铃响三声内接听，先问好并报出部门/身份，如“您好，××部门，请问有什么可以帮您？”； 通话中保持语速适中、耐心倾听，重要信息复述确认； 需转接时应说明并告知转接去向；通话结束等对方先挂断。 | 长时间不接听或让客户等待后无致歉； 语气生硬、抢话或打断； 未确认直接转接或随意挂断； 通话中处理其他事务。 |
| 回复线上客户需求时 | 及时查看并回复，先问候再回应，如“您好，收到您的消息，我来帮您处理”； 内容清晰、表达准确，避免模糊表述； 需核实或转办的应说明“我确认后回复您”并按时反馈； 结束时确认是否解决，如“请问还有其他可以帮您的吗？” | 已读不回或长时间无应答； 回复内容敷衍； 语气生硬、使用不当表情或符号； 未经核实随意承诺。 |
| 突发情况处理时 | 第一时间停下当前工作，先关注人员安全，并用清晰简短的话安抚客户，如“您先别着急，我马上帮您处理”； 根据现场情况及时上报、隔离现场或联系支援，并告知客户“请注意安全，我已联系相关人员”或“请您先到安全位置，我们马上跟进”。 | 围观拖延； 擅自处理超能力范围事件； 散播未经确认信息。 |

# 4. 秩序维护员礼仪要求

| 场景 |  | 应这样回应 | 红线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门岗客户进出场景 | 平峰期服务 | 主动微笑，目光迎向客户，使用“您好！”或“欢迎回家！”等完整问候语，同时点头示意； 主动观察，为携带重物、雨天打伞或行动不便的客户开门或提供换扶协助； 客户离开时，使用“请慢走！”、“一路平安！”等标准送别语。 | 表情冷漠，对客户视而不见； 对熟悉的业主、客户不理不睬； 问候语气僵硬、不自然； 对提重物、行动不便等有需要的客户无动于衷。 |
|  | 高峰期服务 | 早迎晚送机制，可隔段时间向通行人群集中点头致意或说“您好”； 以快速点头或举手示意为主，保持通道畅通，确保通行效率； 在停车场出入口等关键位置，对驾车客户可行举手礼。 | 在通道中间进行长时间问候，阻碍人流； 因执行礼仪动作影响人员快速通过； 完全无任何示意动作，如同“木头人”。 |
|  | 特殊人群与场景 | 看到提重物的客户，主动上前询问“您好，需要帮忙吗？”，并协助搬运； 下雨时，主动为客户撑伞或指引至避雨处，并提醒“小心地滑”； 遇到行动不便的客户，主动上前询问需求，提供换扶或轮椅协助。 | 在恶劣天气下缺乏基本关怀； 以外貌、穿着或职业区别对待客户； 对特殊困难客户假装没看见。 |
| 访客进出场景 | 常规访客 | 系统自动登记 主动询问“您好，请问有什么需要帮助”，指引至识别处； 协助系统登记指引； 登记后清晰指引方向“您好，请往XX区域方向走，祝您愉快！”。 人工登记： 微笑上前，主动询问“您好，请问您找哪位客户？”； 指引至登记处，说“麻烦您在这里登记一下个人信息，谢谢配合”； 使用对讲机或电话联系客户，并告知访客“请稍等，我帮您联系一下客户确认”； 确认无误后，双手接递证件，并清晰指引方向“客户确认了，请往XX区域方向走，祝您愉快！”。 | 未经联系核实，随意放行； 单手随意递接访客证件； 登记信息时马虎了事，不核对关键项； 态度不耐烦，催促访客。 |
|  | 外卖/快递员 | 快速核实订单信息或扫码完成电子登记； 随即放行，并说“请进，注意安全”，同时简要指引目标区域方向。 | 态度恶劣，故意刁难外卖、快递员； 在高峰期因执行复杂登记造成入口拥堵； 不核实身份，随意放行陌生人员。 |
|  | 施工/搬运人员 | 礼貌问候“您好，能否请出示您的证件”，仔细查验； 询问具体事由、登记人员姓名、单位、预计工作时长等信息； 必要时联系客户进行确认； 同时关注其携带的工具、材料是否符合社区安全规定。 | 不检查任何证件及手续即放行； 对进入的施工区域不进行安全提醒 登记信息不全，无法事后追溯。 |
|  | 政府/媒体人员 | 政府公务人员：主动敬礼，礼貌询问“您好，请问您有什么工作需要协助？”，核实证件后立即上报项目负责人，并配合指引至相关部门； 媒体记者：礼貌接待“您好，欢迎光临”，核实记者证及采访函，立即上报项目负责人，在获得明确授权前仅提供基本指引，不得擅自接受采访或透露信息。 | 对政府、媒体人员态度傲慢、不配合； 未经核实便随意放行或粗暴拒绝进入； 未及时上报重要访客信息； 向媒体透露不实信息或发表不当言论。 |
| 车辆进出场景（有人值守） | 车辆进入 | 平峰期：主动问候“您好！”或“欢迎回家！”，敬礼或举手示意，并用清晰手势指引停放区域； 高峰期：快速识别月卡、固定车位车牌，抬杆放行，点头示意即可； 道闸故障：立即手工记录车牌、进入时间，摆放“系统故障，手工登记”提示牌，并第一时间报修。 | 因问候或操作慢造成车辆排队拥堵； 手势不规范，导致车主困惑或误判； 系统故障时未做任何说明和记录，直接放行。 |
|  | 车辆驶出 | 人工收费 礼貌询问“您好，请出示停车卡。”； 清晰说明费用“收费XX元，谢谢。”； 收费后微笑送别“请慢走！”或“一路平安！”； 对月卡等免费车辆，快速抬杆放行。 自动识别收费（含非收费） 主动微笑，点头示意； 目送客户离开。 | 因收费问题与车主发生争执或言语冲突； 收费后无任何送别语，态度冷漠； 对免费车辆反复盘问，影响通行效率。 |
|  | 特殊车辆处理 | 政府/公务车辆：核实证件后快速放行，敬礼致意“请通行”； 货车/工程车：检查货箱高度和物品，记录车牌和事由，提醒司机“请按规定路线行驶，注意安全”； 带货驶出车辆：严格核对客户提供的物品放行凭证，凭证不符或缺失时，礼貌解释“抱歉，需要您联系客服中心开具放行凭证”。 | 对政府、公务车辆故意刁难或拖延； 对货车不进行必要检查，随意放行危险品无放行凭证时，强行扣留物品或与客户发生冲突。 |
| 巡逻场景 | 违规行为劝导 | 上前时保持约一米社交距离，针对违停车辆，礼貌劝导“先生/女士，您好，这里不能停车，麻烦您停到指定车位，谢谢配合”； 针对占用消防通道，耐心解释“您好，这里是消防通道，需要保持畅通，为了大家的安全，麻烦您清理一下”全程态度诚恳。 | 使用命令、威胁或讽刺的语气； 态度蛮横，与客户发生争吵； 因怕麻烦而对违规行为视而不见； 不与客户发生肢体接触。 |
|  | 消防巡查与动火监护 | 遇见客户时主动说明“您好，正在进行消防例行检查，感谢配合”； 发现动火作业时，主动上前询问“您好，动火作业请确认已办理许可证，安全措施已到位。”，并检查动火证及现场安全措施，发现隐患立即上报。 | 检查走过场，不填写记录或填写不实； 对灭火器过期等消防隐患隐瞒不报； 对动火作业不检查、不监督。 |
| 消防/监控中心场景 | 客户咨询与接待 | 客户来访时立即起身，微笑询问"您好，请问有什么可以帮您？"； 耐心倾听客户问题，能解答的清晰说明，不能解答的立即联系相关人员。 | 对客户来访不理不睬，继续做其他事情； 态度冷漠，语气不耐烦； 问题记录马虎，信息不全。 |
|  | 视频监控调阅 | 接到调阅请求时，礼貌询问"您好，请问您需要查看哪个区域、什么时间的监控？"； 核实调阅权限和事由，按规定流程操作"请稍等，我为您调取相关监控"； 调阅过程中保护他人隐私，不随意泄露监控内容，不调阅与事由无关的画面。 | 未经授权随意调阅、扩散监控录像； 调阅过程中闲聊、讨论无关内容； 泄露客户隐私信息； 严禁客户私自翻拍。 |
|  | 电梯困人 | 立即通过电梯对讲安抚"请不要慌张，救援人员正在赶来，请保持冷静，不要强行扒门"； 持续沟通告知进展"维修师傅已到小区，大约5分钟后到达"； 同步通知电梯维保单位和项目负责人，告知具体位置和梯号。 | 接到电梯困人报警后反应迟缓，未及时通知救援； 未对被困人员进行情绪安抚，任其恐慌； 非专业人员擅自撬门或尝试不规范的救援。 |

# 5. 保洁员礼仪要求

| 场景 | 应这样回应 | 禁止/避免 |
| --- | --- | --- |
| 进入办公 / 私人区域作业 | 轻声敲门（3 下，间隔 1 秒）：“您好，我是保洁员 ，请问现在可以进来清洁吗？”； 得到客户允许后：“好的，谢谢，我会尽快完成，不打扰您工作。”，经允许后方可进入； 若客户表示不便：“不好意思，您先忙，我稍后再来，不打扰您了。”，轻声离开； 清洁中：不随意翻动客户物品，桌面物品轻拿轻放并原位归位；手机调至静音，不接私人长电话（紧急电话不超 2 分钟）； 清洁结束：“打扰您了，已清洁完毕，如有需要请随时告知。”； 离开时：顺手关门、关灯，检查水电是否关闭，工具不遗留现场； 若需移动物品：提前征得同意，清洁后复位。 | 不敲门直接推门而入，或敲门后不等回应强行进入； 随意翻动客户物品、私拆文件 / 包裹，窥探客户隐私； 移动物品不归位、损坏客户财物； 离开不关灯 / 门、浪费水电，遗留清洁工具； 作业时大声喧哗、接打私人电话、玩手机。 |
| 进入洗手间作业 | 轻声敲门（3 下，间隔 1 秒）：“您好，我是保洁员，现在可以进来清洁吗？”，无人回应重复 3 次，确认无人后方可进入； 若有客户正在使用：“不好意思，您先忙，我稍后再来。”，立即退出并关好门； 清洁前：放置 “清洁进行中 / 小心地滑” 告示牌，避免客户误入； 清洁中：动作轻缓，不发出异响；遇客户使用，主动避让并致歉； 清洁结束：“已清洁完毕，您可以使用了。”，移除告示牌。 | 不敲门直接开门闯入，无视客户正在使用强行作业； 不放置警示牌，导致客户滑倒、磕碰； 清洁时大声喧哗、工具碰撞异响，影响客户使用。 |

# 6. 园艺工礼仪要求

| 场景 | 应这样回应 | 红线 |
| --- | --- | --- |
| 作业时影响客户 | 开始作业前：停下手中工具（若正在使用），面向客户微笑点头，目光温和，落叶/修剪工具可手自然下垂或持于身侧，主动说："您好，现在进行绿化作业，请多包涵。" 需客户配合时：单手掌心向上、四指并拢指向安全绕行方向，目光引导客户注意，说："麻烦您暂时让一下，这里需要作业。" 或 "请大家注意，前方正在进行绿化作业。请绕行，谢谢配合。" 作业完成：停止作业状态，将工具收到身侧不阻碍通道，退至作业区域边缘，目视客户点头示意，说："作业完成，现在可以通行了。" | 不得与客户发生任何争吵； 避免在客户面前吸烟、进食； 禁止索要或接受客户的小费、馈赠； 不得长时间占用主要人行通道； 禁止将工具、材料随意堆放在通道上； 严禁遮挡消防通道及紧急出口。 |
| 客户咨询时 | 客户前来询问：停下手中工具（如正在使用除草机、剪枝器等），面向客户保持站姿自然，目视对方并微笑，说："您好，有什么可以帮您？" 专业问题解答：身体略微前倾，目光专注倾听，可适当点头回应，说："关于植物养护的问题，我可以为您解答。" 如需操作演示，动作应稳重、不急促； 无法当场解答：坦诚告知客户，态度诚恳，说："抱歉，这个我需要确认一下，回头再回复您，感谢理解。" | 不得敷衍应付或推诿说“不知道”； 禁止表现出不耐烦的情绪或姿态； 不得与客户争论专业知识。 |

# 7. 技工礼仪要求 @杨俊生

| 场景 | 应这样回应 |  | 红线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上客户家维修 | 入户前应先按门铃或敲门三 声（敲门声音应适中），若没有应答，应等候 5-10秒钟左右进行第二次按门铃或敲门，开门后或后退一步面对门镜，出示工卡，简洁说明事由征得客户同意后方可进入室内进行安装／维修。规范用语：“您好，我是长城物业 XXX,因XXX事情公司安排我来给您处理，可以进来吗？”； 穿戴自带的鞋套，在客户的带领下，轻声步行至故障点； 维修过程中，物料及所有工具必须整齐有序放在自备的垫布上。如有必要，对可能影响的范围进行成品保护； 维修完成后，应请客户对维修点进行检验，如“已经处理好了，请您试一下是否正常”；检验通过后询问是否还有其他服务需求。如客户没有其它需求，应清理维修点位、带走工具和废弃物，并告知“现场我已经整理好了，如还有问题您随时联系”，必要时补充后续注意事项。 |  | 不说明身份就进门； 进户没有穿鞋套； 进户后随意走动； 解释不清维修范围； 维修造成其它损坏； 未清理维修现场； 打扰其它客户； 不确认结果就离开。 |
| 公区维修/施工时客户进入作业区域 | 公共区域维修/施工现场作业前应摆放维修施工牌，做好必要的围挡防护措施； 发现客户进入维修/施工区域，应立即暂停手中工作，主动上前。首要动作是举手示意或做出明确的“停止”手势，同时用清晰、友善的语气提醒：“您好，请留步/小心，这里正在施工。”； 随后明确地告知潜在危险，例如：“这里有安全风险，为了您的安全，请不要进入。”； 待客户安全离开作业区域后，可点头致意或说一声“谢谢您的理解与配合”。 |  | 态度冷漠或粗暴； 被动等待或视而不见。 |

# 8. 管理员工/客服人员礼仪要求

| 场景 | 应这样回应 |  | 红线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来访接待 | 来访接待时，应起身迎接并引导客户落座； 先回应“您好，请坐，请问有什么可以帮您？”； 沟通过程中应专注倾听并做好必要记录； 结束时明确说明“您的意见我们已经记录，会尽快跟进”。 |  | 未起身迎接、未引导客户落座； 主动回应客户，态度冷漠敷衍； 沟通过程中分心，未做记录； 结束时未告知客户跟进事宜，直接结束沟通。 |
| 委托代办 | 委托代办时，应先确认客户需求，如“您好，请您先说一下具体需求，我帮您确认”； 能办理的，应明确回应“这件事我们会尽力协助您办理”，并说明时间和反馈方式；不能办理的，应说明原因和边界，并补充“这项事项目前无法直接代办，我向您说明一下原因，并建议您这样处理”。 |  | 立场模糊，无明确处理态度； 乱承诺，超出权限随意答应客户； 直接拒绝，不做任何解释和处理建议。 |
| 入户沟通拜访 | 上门前整理仪容仪表，保持态度积极、面带微笑；入户前应先按门铃或敲门三 声（敲门声音应适中），若没有应答，应等候 5-10秒钟左右进行第二次按门铃或敲门，开门后或后退一步面对门镜，出示工卡后自我介绍：“您好，我是长城物业项目的员工 XXX，因 XX 事宜前来沟通，能耽误您一点时间吗？” 经客户许可后进入，穿戴自带的鞋套，礼貌称呼客户 “X 先生 / 女士”，在客户指引下就座，清晰说明沟通事项； 沟通结束后，微笑起身，向客户致谢：“非常感谢您的理解与配合，后续如有任何问题，您可以随时联系我们。不打扰您了，再见。” 礼貌道别，说 “您请留步”，轻轻带上门离开。 |  | 仪容仪表不整、态度消极或面带怒色； 未经客户许可强行入户，举止失礼； 未礼貌称呼客户，沟通中语气生硬、态度傲慢； 沟通结束无致谢道别，直接起身离开； 道别时未说 “您请留步”，未轻带上门。 |