4.2.2 物业服务承诺【示例】

# 物业服务承诺（示例）

| 项目 | 内容 | 承诺目标（示例） |
| --- | --- | --- |
| 运作时间 | 管理处办公室 | 每天X:00－xx:00 |
|  | 物业服务中心 | X小时服务(联系电话) |
| 投诉处理 | 紧急事件 | 立即处理 |
|  | 口头投诉 | 当天内回复 |
|  | 书面投诉 | X天内书面回复 |
| 电梯故障 | 有人被困 | X分钟内到达现场救援，困人不超过30分钟 |
|  | 无人被困 | X小时内恢复运行 |
| 水池清洗 | 生活水箱 | 每X月清洗一次并送检水样 |
| 供水中断 | 一般情况 | X分钟内到场处理 |
| 供电中断 | 一般情况 | X分钟内到场处理 |
| 供电系统 | 配电房检查 | X周一次，一月X次 |
|  | 全面检查 | 每年全面检查一次 |
| 供水系统 | 保养检查 | 每月保养、每年全面检查一次 |
| 消防系统 | 一般检查 | 每月一次 |
|  | 全面检查 | 每年全面检查一次 |
| 防火演习 | 有客户参加 | 每年进行2次全管理处的灭火应急方案的演练，其中应当至少1次需要业主参与 |
| 客户满意度测评 | 测评 | 每季度进行顾客风险测评，每年1次第三方客户满意度测评（11月份进行） |
| 项目管理报告 | 月度工作管理报告 | 每次月10日前向全体业主公示 |
|  | 季度财务报告 | 次季度首月10前向全体业主公示 |
|  | 年度管理工作报告 | 每年1月底前向全体业主公示 |
| 公共照明系统 | 公共照明 | 亮灯率100%，灯具完好率100% |
| 有偿服务 | 有偿商务服务 | 详见《有偿服务/物价局批文》 |
|  | 有偿维修服务 |  |