## 01月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-01-06 | 星期二 | 月度 | 地下车库、车行出入口 | 车场联合检查 | 每月1次，检查道闸、防砸、识别、标识、排水及停车秩序；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 车辆管理责任岗位 | 联合检查、异常整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-01-08 | 星期四 | 月度 | 监控中心、消防控制室 | 系统状态抽检 | 每月1次，抽检录像回放、存储、时间同步、报警、通讯和备用电源；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 监控及消防控制责任岗位 | 抽检、故障及复测记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-01-09 | 星期五 | 年度 | 项目全域 | 安全布防方案评审更新 | 每年1次，复核禁区、防护区、监视区及重点时段布防；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 布防方案、评审及审批记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-01-12 | 星期一 | 月度 | 消防通道、安全出口、非机动车车库 | 消防及违规充电专项检查 | 每月1次，检查通道、充电行为及消防设施遮挡情况；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查、劝阻及整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-01-15 | 星期四 | 月度 | 在装区域及施工通道 | 装修施工联合检查 | 每月1次，核查手续、动火临电、材料堆放和建筑垃圾；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查及整改关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-01-22 | 星期四 | 重点时段专项 | 出入口、车场、监控中心及重点公共区域 | 春节前重点时段布防复核 | 春节前复核岗位安排、巡逻路线、监控点位、应急联络和物资状态；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 布防复核表、值班安排、问题关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-01-27 | 星期二 | 月度 | 周界、楼栋、天面及低频区域 | 夜间安全专项检查 | 每月1次，复核夜间布防、巡逻点位覆盖和异常处置能力；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 夜查记录、问题关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 02月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-02-06 | 星期五 | 月度 | 地下车库、车行出入口 | 车场联合检查 | 每月1次，检查道闸、防砸、识别、标识、排水及停车秩序；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 车辆管理责任岗位 | 联合检查、异常整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-02-09 | 星期一 | 月度 | 监控中心、消防控制室 | 系统状态抽检 | 每月1次，抽检录像回放、存储、时间同步、报警、通讯和备用电源；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 监控及消防控制责任岗位 | 抽检、故障及复测记录 | 原建议2月8日遇周末，调整至2月9日 | 待实施
3 | 2026-02-12 | 星期四 | 月度 | 消防通道、安全出口、非机动车车库 | 消防及违规充电专项检查 | 每月1次，检查通道、充电行为及消防设施遮挡情况；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查、劝阻及整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-02-24 | 星期二 | 月度 | 在装区域及施工通道 | 装修施工联合检查 | 每月1次，核查手续、动火临电、材料堆放和建筑垃圾；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查及整改关闭记录 | 原建议2月15日遇春节，调整至2月24日 | 待实施
5 | 2026-02-27 | 星期五 | 月度 | 周界、楼栋、天面及低频区域 | 夜间安全专项检查 | 每月1次，复核夜间布防、巡逻点位覆盖和异常处置能力；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 夜查记录、问题关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 03月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-03-06 | 星期五 | 月度 | 地下车库、车行出入口 | 车场联合检查 | 每月1次，检查道闸、防砸、识别、标识、排水及停车秩序；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 车辆管理责任岗位 | 联合检查、异常整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-03-09 | 星期一 | 月度 | 监控中心、消防控制室 | 系统状态抽检 | 每月1次，抽检录像回放、存储、时间同步、报警、通讯和备用电源；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 监控及消防控制责任岗位 | 抽检、故障及复测记录 | 原建议3月8日遇周末，调整至3月9日 | 待实施
3 | 2026-03-12 | 星期四 | 月度 | 消防通道、安全出口、非机动车车库 | 消防及违规充电专项检查 | 每月1次，检查通道、充电行为及消防设施遮挡情况；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查、劝阻及整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-03-16 | 星期一 | 月度 | 在装区域及施工通道 | 装修施工联合检查 | 每月1次，核查手续、动火临电、材料堆放和建筑垃圾；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查及整改关闭记录 | 原建议3月15日遇周末，调整至3月16日 | 待实施
5 | 2026-03-27 | 星期五 | 月度 | 周界、楼栋、天面及低频区域 | 夜间安全专项检查 | 每月1次，复核夜间布防、巡逻点位覆盖和异常处置能力；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 夜查记录、问题关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 04月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-04-07 | 星期二 | 月度 | 地下车库、车行出入口 | 车场联合检查 | 每月1次，检查道闸、防砸、识别、标识、排水及停车秩序；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 车辆管理责任岗位 | 联合检查、异常整改记录 | 原建议4月6日遇清明节，调整至4月7日 | 待实施
2 | 2026-04-08 | 星期三 | 月度 | 监控中心、消防控制室 | 系统状态抽检 | 每月1次，抽检录像回放、存储、时间同步、报警、通讯和备用电源；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 监控及消防控制责任岗位 | 抽检、故障及复测记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-04-10 | 星期五 | 汛期专项 | 车库入口、排水口、树木及围挡 | 防汛防台检查 | 4—10月每月1次，检查挡水、排水、围挡、树木和应急物资；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 专项检查、值守处置记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-04-13 | 星期一 | 月度 | 消防通道、安全出口、非机动车车库 | 消防及违规充电专项检查 | 每月1次，检查通道、充电行为及消防设施遮挡情况；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查、劝阻及整改记录 | 原建议4月12日遇周末，调整至4月13日 | 待实施
5 | 2026-04-15 | 星期三 | 月度 | 在装区域及施工通道 | 装修施工联合检查 | 每月1次，核查手续、动火临电、材料堆放和建筑垃圾；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查及整改关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-04-20 | 星期一 | 半年度演练 | 项目全域 | 消防灭火及疏散综合演练 | 每年2次，组织报警、疏散、初期处置、救助及外部联动演练；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 方案、签到、照片、评估及整改 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-04-27 | 星期一 | 重点时段专项 | 出入口、车场、监控中心及重点公共区域 | 劳动节前重点时段布防复核 | 劳动节前复核车场、出入口、重点公共区域布防和值班应急安排；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 布防复核表、值班安排、问题关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-04-27 | 星期一 | 月度 | 周界、楼栋、天面及低频区域 | 夜间安全专项检查 | 每月1次，复核夜间布防、巡逻点位覆盖和异常处置能力；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 夜查记录、问题关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 05月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-05-06 | 星期三 | 月度 | 地下车库、车行出入口 | 车场联合检查 | 每月1次，检查道闸、防砸、识别、标识、排水及停车秩序；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 车辆管理责任岗位 | 联合检查、异常整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-05-08 | 星期五 | 月度 | 监控中心、消防控制室 | 系统状态抽检 | 每月1次，抽检录像回放、存储、时间同步、报警、通讯和备用电源；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 监控及消防控制责任岗位 | 抽检、故障及复测记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-05-11 | 星期一 | 汛期专项 | 车库入口、排水口、树木及围挡 | 防汛防台检查 | 4—10月每月1次，检查挡水、排水、围挡、树木和应急物资；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 专项检查、值守处置记录 | 原建议5月10日遇周末，调整至5月11日 | 待实施
4 | 2026-05-12 | 星期二 | 月度 | 消防通道、安全出口、非机动车车库 | 消防及违规充电专项检查 | 每月1次，检查通道、充电行为及消防设施遮挡情况；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查、劝阻及整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-05-15 | 星期五 | 月度 | 在装区域及施工通道 | 装修施工联合检查 | 每月1次，核查手续、动火临电、材料堆放和建筑垃圾；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查及整改关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-05-27 | 星期三 | 月度 | 周界、楼栋、天面及低频区域 | 夜间安全专项检查 | 每月1次，复核夜间布防、巡逻点位覆盖和异常处置能力；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 夜查记录、问题关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 06月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-06-08 | 星期一 | 月度 | 监控中心、消防控制室 | 系统状态抽检 | 每月1次，抽检录像回放、存储、时间同步、报警、通讯和备用电源；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 监控及消防控制责任岗位 | 抽检、故障及复测记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-06-08 | 星期一 | 月度 | 地下车库、车行出入口 | 车场联合检查 | 每月1次，检查道闸、防砸、识别、标识、排水及停车秩序；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 车辆管理责任岗位 | 联合检查、异常整改记录 | 原建议6月6日遇周末，调整至6月8日 | 待实施
3 | 2026-06-10 | 星期三 | 汛期专项 | 车库入口、排水口、树木及围挡 | 防汛防台检查 | 4—10月每月1次，检查挡水、排水、围挡、树木和应急物资；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 专项检查、值守处置记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-06-12 | 星期五 | 月度 | 消防通道、安全出口、非机动车车库 | 消防及违规充电专项检查 | 每月1次，检查通道、充电行为及消防设施遮挡情况；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查、劝阻及整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-06-15 | 星期一 | 月度 | 在装区域及施工通道 | 装修施工联合检查 | 每月1次，核查手续、动火临电、材料堆放和建筑垃圾；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查及整改关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-06-16 | 星期二 | 年度演练 | 非机动车车库 | 电动自行车火灾专项演练 | 每年1次，演练异常识别、隔离、报警、疏散和初期处置；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 方案、演练及复盘记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-06-29 | 星期一 | 月度 | 周界、楼栋、天面及低频区域 | 夜间安全专项检查 | 每月1次，复核夜间布防、巡逻点位覆盖和异常处置能力；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 夜查记录、问题关闭记录 | 原建议6月27日遇周末，调整至6月29日 | 待实施

## 07月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-07-06 | 星期一 | 月度 | 地下车库、车行出入口 | 车场联合检查 | 每月1次，检查道闸、防砸、识别、标识、排水及停车秩序；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 车辆管理责任岗位 | 联合检查、异常整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-07-08 | 星期三 | 月度 | 监控中心、消防控制室 | 系统状态抽检 | 每月1次，抽检录像回放、存储、时间同步、报警、通讯和备用电源；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 监控及消防控制责任岗位 | 抽检、故障及复测记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-07-10 | 星期五 | 汛期专项 | 车库入口、排水口、树木及围挡 | 防汛防台检查 | 4—10月每月1次，检查挡水、排水、围挡、树木和应急物资；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 专项检查、值守处置记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-07-13 | 星期一 | 月度 | 消防通道、安全出口、非机动车车库 | 消防及违规充电专项检查 | 每月1次，检查通道、充电行为及消防设施遮挡情况；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查、劝阻及整改记录 | 原建议7月12日遇周末，调整至7月13日 | 待实施
5 | 2026-07-15 | 星期三 | 月度 | 在装区域及施工通道 | 装修施工联合检查 | 每月1次，核查手续、动火临电、材料堆放和建筑垃圾；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查及整改关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-07-27 | 星期一 | 月度 | 周界、楼栋、天面及低频区域 | 夜间安全专项检查 | 每月1次，复核夜间布防、巡逻点位覆盖和异常处置能力；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 夜查记录、问题关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 08月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-08-06 | 星期四 | 月度 | 地下车库、车行出入口 | 车场联合检查 | 每月1次，检查道闸、防砸、识别、标识、排水及停车秩序；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 车辆管理责任岗位 | 联合检查、异常整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-08-10 | 星期一 | 月度 | 监控中心、消防控制室 | 系统状态抽检 | 每月1次，抽检录像回放、存储、时间同步、报警、通讯和备用电源；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 监控及消防控制责任岗位 | 抽检、故障及复测记录 | 原建议8月8日遇周末，调整至8月10日 | 待实施
3 | 2026-08-10 | 星期一 | 汛期专项 | 车库入口、排水口、树木及围挡 | 防汛防台检查 | 4—10月每月1次，检查挡水、排水、围挡、树木和应急物资；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 专项检查、值守处置记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-08-12 | 星期三 | 月度 | 消防通道、安全出口、非机动车车库 | 消防及违规充电专项检查 | 每月1次，检查通道、充电行为及消防设施遮挡情况；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查、劝阻及整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-08-17 | 星期一 | 月度 | 在装区域及施工通道 | 装修施工联合检查 | 每月1次，核查手续、动火临电、材料堆放和建筑垃圾；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查及整改关闭记录 | 原建议8月15日遇周末，调整至8月17日 | 待实施
6 | 2026-08-27 | 星期四 | 月度 | 周界、楼栋、天面及低频区域 | 夜间安全专项检查 | 每月1次，复核夜间布防、巡逻点位覆盖和异常处置能力；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 夜查记录、问题关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 09月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-09-07 | 星期一 | 月度 | 地下车库、车行出入口 | 车场联合检查 | 每月1次，检查道闸、防砸、识别、标识、排水及停车秩序；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 车辆管理责任岗位 | 联合检查、异常整改记录 | 原建议9月6日遇周末，调整至9月7日 | 待实施
2 | 2026-09-08 | 星期二 | 月度 | 监控中心、消防控制室 | 系统状态抽检 | 每月1次，抽检录像回放、存储、时间同步、报警、通讯和备用电源；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 监控及消防控制责任岗位 | 抽检、故障及复测记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-09-10 | 星期四 | 汛期专项 | 车库入口、排水口、树木及围挡 | 防汛防台检查 | 4—10月每月1次，检查挡水、排水、围挡、树木和应急物资；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 专项检查、值守处置记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-09-14 | 星期一 | 月度 | 消防通道、安全出口、非机动车车库 | 消防及违规充电专项检查 | 每月1次，检查通道、充电行为及消防设施遮挡情况；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查、劝阻及整改记录 | 原建议9月12日遇周末，调整至9月14日 | 待实施
5 | 2026-09-15 | 星期二 | 月度 | 在装区域及施工通道 | 装修施工联合检查 | 每月1次，核查手续、动火临电、材料堆放和建筑垃圾；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查及整改关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-09-21 | 星期一 | 重点时段专项 | 出入口、车场、监控中心及重点公共区域 | 中秋国庆前重点时段布防复核 | 中秋、国庆前复核岗位安排、巡逻路线、监控点位、应急联络和物资状态；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 布防复核表、值班安排、问题关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-09-28 | 星期一 | 月度 | 周界、楼栋、天面及低频区域 | 夜间安全专项检查 | 每月1次，复核夜间布防、巡逻点位覆盖和异常处置能力；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 夜查记录、问题关闭记录 | 原建议9月27日遇中秋节，调整至9月28日 | 待实施

## 10月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-10-09 | 星期五 | 月度 | 监控中心、消防控制室 | 系统状态抽检 | 每月1次，抽检录像回放、存储、时间同步、报警、通讯和备用电源；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 监控及消防控制责任岗位 | 抽检、故障及复测记录 | col1 | 待实施
2 | 2026-10-09 | 星期五 | 月度 | 地下车库、车行出入口 | 车场联合检查 | 每月1次，检查道闸、防砸、识别、标识、排水及停车秩序；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 车辆管理责任岗位 | 联合检查、异常整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-10-13 | 星期二 | 月度 | 消防通道、安全出口、非机动车车库 | 消防及违规充电专项检查 | 每月1次，检查通道、充电行为及消防设施遮挡情况；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查、劝阻及整改记录 | 原建议10月6日遇国庆假期，调整至10月13日 | 待实施
4 | 2026-10-12 | 星期一 | 汛期专项 | 车库入口、排水口、树木及围挡 | 防汛防台检查 | 4—10月每月1次，检查挡水、排水、围挡、树木和应急物资；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 专项检查、值守处置记录 | 原建议10月10日遇周末，调整至10月12日 | 待实施
5 | 2026-10-15 | 星期四 | 月度 | 在装区域及施工通道 | 装修施工联合检查 | 每月1次，核查手续、动火临电、材料堆放和建筑垃圾；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查及整改关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-10-20 | 星期二 | 半年度演练 | 项目全域 | 消防灭火及疏散综合演练 | 每年2次，组织报警、疏散、初期处置、救助及外部联动演练；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 方案、签到、照片、评估及整改 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-10-27 | 星期二 | 月度 | 周界、楼栋、天面及低频区域 | 夜间安全专项检查 | 每月1次，复核夜间布防、巡逻点位覆盖和异常处置能力；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 夜查记录、问题关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 11月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-11-06 | 星期五 | 月度 | 地下车库、车行出入口 | 车场联合检查 | 每月1次，检查道闸、防砸、识别、标识、排水及停车秩序；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 车辆管理责任岗位 | 联合检查、异常整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-11-09 | 星期一 | 月度 | 监控中心、消防控制室 | 系统状态抽检 | 每月1次，抽检录像回放、存储、时间同步、报警、通讯和备用电源；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 监控及消防控制责任岗位 | 抽检、故障及复测记录 | 原建议11月8日遇周末，调整至11月9日 | 待实施
3 | 2026-11-12 | 星期四 | 月度 | 消防通道、安全出口、非机动车车库 | 消防及违规充电专项检查 | 每月1次，检查通道、充电行为及消防设施遮挡情况；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查、劝阻及整改记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-11-16 | 星期一 | 月度 | 在装区域及施工通道 | 装修施工联合检查 | 每月1次，核查手续、动火临电、材料堆放和建筑垃圾；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查及整改关闭记录 | 原建议11月15日遇周末，调整至11月16日 | 待实施
5 | 2026-11-27 | 星期五 | 月度 | 周界、楼栋、天面及低频区域 | 夜间安全专项检查 | 每月1次，复核夜间布防、巡逻点位覆盖和异常处置能力；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 夜查记录、问题关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 12月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-12-07 | 星期一 | 月度 | 地下车库、车行出入口 | 车场联合检查 | 每月1次，检查道闸、防砸、识别、标识、排水及停车秩序；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 车辆管理责任岗位 | 联合检查、异常整改记录 | 原建议12月6日遇周末，调整至12月7日 | 待实施
2 | 2026-12-08 | 星期二 | 月度 | 监控中心、消防控制室 | 系统状态抽检 | 每月1次，抽检录像回放、存储、时间同步、报警、通讯和备用电源；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 监控及消防控制责任岗位 | 抽检、故障及复测记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-12-14 | 星期一 | 月度 | 消防通道、安全出口、非机动车车库 | 消防及违规充电专项检查 | 每月1次，检查通道、充电行为及消防设施遮挡情况；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查、劝阻及整改记录 | 原建议12月12日遇周末，调整至12月14日 | 待实施
4 | 2026-12-15 | 星期二 | 月度 | 在装区域及施工通道 | 装修施工联合检查 | 每月1次，核查手续、动火临电、材料堆放和建筑垃圾；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 巡逻责任岗位 | 巡查及整改关闭记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-12-28 | 星期一 | 月度 | 周界、楼栋、天面及低频区域 | 夜间安全专项检查 | 每月1次，复核夜间布防、巡逻点位覆盖和异常处置能力；实施前明确检查路线和重点点位，发现异常立即记录、处置并跟踪关闭。 | 秩序管理责任岗位 | 夜查记录、问题关闭记录 | 原建议12月27日遇周末，调整至12月28日 | 待实施

## 季度计划
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-03-30 | 星期一 | 季度 | 全项目消防设施（灭火器、消火栓、疏散指示、应急照明） | 季度消防全面检查 | 每季度1次；对照设备编号逐台外观与功能检查（对应巡逻岗月检的季度汇总复核），疏散指示灯完好率100%；发现失效器材登记台账并限期整改 | 巡逻岗/消防控制岗 | 灭火器检查表、消火栓检查表、建筑消防设施巡查记录表 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-03-30 | 星期一 | 季度 | 监控中心（中控室）全部摄像头 | 季度监控专项检测 | 每季度1次；逐台核查画面清晰度、覆盖范围、录像存储（≥15天）与时间同步；遮挡即时清理并登记盲区处理 | 监控岗 | 摄像头检测记录、遮挡处理记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-03-31 | 星期二 | 季度 | 全项目（禁区/防护区/监视区三级布防） | 安全布防方案季度复核 | 每季度1次；复核三大区域划分、巡逻路线两套方案与重点部位（天台ZD-003、充电区）布防有效性，与现场核验不一致即更新 | 秩序管理岗位（领班岗） | 布防方案、巡逻路线图、复核记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-03-31 | 星期二 | 季度 | 西北门、南2号门门禁道闸 | 出入口设施季度保养检查 | 每季度1次；门禁灵敏度、远程开门、道闸起落与防砸功能测试；故障报修跟踪至闭环（对应门岗每周检查的季度深度保养） | 门岗/车辆管理岗 | 保养检查记录、维修工单 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-06-29 | 星期一 | 季度 | 地下车库负一、负二层（1,184车位含55充电位） | 车场秩序季度专项 | 每季度1次；高峰时段（7:30-9:30/17:30-19:30）通行实测、充电位燃油车占用统计、消防通道占用清理；形成疏导改进措施 | 车辆管理岗/巡逻岗 | 专项检查报告、整改台账 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-06-29 | 星期一 | 季度 | 全项目电动车充电与停放 | 电动车治理季度检查 | 每季度1次；楼道违规充电、飞线充电、电动车进电梯专项排查；结合宣传告知，违规当日劝阻并登记 | 巡逻岗 | 排查记录、劝阻登记 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-06-30 | 星期二 | 季度 | 全项目（志愿消防队七组） | 防汛防台应急演练 | 每季度1次（6月主汛期前）；挡水板封堵、排水启动、高空坠物警戒、疏散引导全流程演练（对应关键因素台风暴雨处置） | 项目经理/秩序管理岗位 | 演练记录、照片、评估报告 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-09-28 | 星期一 | 季度 | 消防控制室（一栋消控中心） | 消控值守季度核查 | 每季度1次；值守人员持证核对（消防设施操作员证）、24小时交接班记录完整性、消防专话与联动设备状态抽测 | 秩序管理岗位 | 持证台账、值班记录抽检表 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-09-28 | 星期一 | 季度 | 幼儿园及青少年活动中心周边（ZD-005） | 开学季秩序保障专项 | 每季度1次（9月开学周重点）；上下学高峰门岗值守、人车分流引导、周边摊贩清理；与园方确认接送错峰方案 | 门岗/巡逻岗 | 保障方案、值守记录 | 避开9月1日开学首周 | 待实施
10 | 2026-09-29 | 星期二 | 季度 | 商业裙楼装卸区（6—8栋，ZD-004） | 商住边界秩序季度治理 | 每季度1次；装卸时段（避开高峰）执行核查、经营性车辆占用住宅车位统计、与商户联席沟通 | 车辆管理岗/客户管家 | 治理记录、商户沟通记录 | 非节假日工作日 | 待实施
11 | 2026-12-28 | 星期一 | 季度 | 全项目秩序岗位装备 | 季度装备全面盘点 | 每季度1次；对讲机、执法记录仪、防护装备、应急工具（强光手电/救生绳/防毒面具）数量与状态盘点，电量与有效期核查 | 秩序管理岗位（领班岗） | 安防物资装备台账 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-12-29 | 星期二 | 季度 | 全项目（元旦节前） | 节前安全大检查 | 每季度1次（12月针对元旦）；消防、监控、门禁、车场全系统节前检查，重大活动保障预案与辖区派出所/社区报备 | 项目经理/秩序管理岗位 | 检查记录、报备回执 | 避开元旦假期 | 待实施

## 年度计划
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-01-13 | 星期二 | 年度 | 全项目安防系统（布防三级区域） | 安全布防方案年度评审 | 每年1次；结合季度复核结果全面评审更新布防方案、巡逻路线（不少于两套）与岗位设置图 | 项目经理/秩序管理岗位 | 布防方案、评审记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-03-10 | 星期二 | 年度 | 全项目消防设施 | 年度消防设施专项检测 | 每年1次；委托有资质机构对报警、联动、喷淋、防排烟系统全面检测，出具报告并存档 | 工程岗位/消防控制岗/维保单位 | 年度检测报告 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-04-14 | 星期二 | 年度 | 志愿消防队（七组架构） | 志愿消防队年度整编与培训 | 每年1次；确认指挥/通信/警戒/设备/灭火/疏散/救援七组成员，开展年度集中培训（消防知识普及每年不少于2次） | 项目经理（队长）/秩序管理岗位 | 队册、培训记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-05-12 | 星期二 | 年度 | 全项目（业主参与） | 年度综合消防演习 | 每年至少1次（业主参与不少于1次）；疏散引导、初期灭火、联动报警全流程，演习后评估改进 | 项目经理/秩序管理岗位/志愿消防队 | 演习记录、照片、评估报告 | 避开五一假期 | 待实施
5 | 2026-06-16 | 星期二 | 年度 | 地下车库入口、挡水板、排水泵 | 防汛设施年度部署 | 每年1次（主汛期前）；挡水板封堵演练、排水泵带载测试、防汛物资（沙袋/警示）清点补充 | 秩序管理岗位/工程岗位 | 防汛部署记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-08-11 | 星期二 | 年度 | 监控与门禁系统 | 安防系统年度检测评估 | 每年1次；摄像头完好率、存储周期、门禁道闸可靠性年度评估，提出更新改造建议（智能化提升） | 秩序管理岗位/工程岗位 | 年度评估报告 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-09-15 | 星期二 | 年度 | 电动车充电与停放（充电区55位） | 电动车治理年度专项行动 | 每年1次；充电设施安全检测、违规行为年度数据分析、充电安全宣传月活动 | 秩序管理岗位/工程岗位/客户关系经理 | 检测报告、宣传记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-10-13 | 星期二 | 年度 | 秩序全员 | 年度岗位技能大练兵 | 每年1次；门岗/巡逻/监控/消控四岗技能比武（含一问二核三登记、巡更签到、火警处置模拟） | 秩序管理岗位（领班岗） | 练兵方案、成绩记录 | 避开国庆假期 | 待实施
9 | 2026-11-10 | 星期二 | 年度 | 消防控制室值守人员 | 消控资质年度复核 | 每年1次；值守人员证件有效期核对、继续教育学时确认、持证率100%达标 | 秩序管理岗位 | 持证复核台账 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-12-08 | 星期二 | 年度 | 全项目（电动车着火场景） | 电动车着火年度应急演练 | 每年1次（合同约定）；充电区着火场景专项演练：断电—报警—初期扑救—疏散全流程 | 秩序管理岗位/工程岗位 | 演练记录、照片 | 非节假日工作日 | 待实施
11 | 2026-12-15 | 星期二 | 年度 | 停车场（月卡台账） | 停车场月卡年度集中清理 | 每年1次；会同业委会核对月卡资格（自住2张上限等规则）、清理退租未销户车辆 | 秩序管理岗位/客户管家/业委会 | 清理台账、公示记录 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-12-22 | 星期二 | 年度 | 全项目秩序服务 | 年度总结与下年度计划 | 每年1次；对照关键因素分析复盘全年事件数据（治安/消防/灾害类），编制下年度秩序工作计划 | 项目经理/秩序管理岗位 | 年度总结报告、下年度计划 | 避开圣诞元旦 | 待实施