4.2.1 物业服务项目标准—秩序【输出模板】

# 一、秩序服务规范

# 1. 目的

规范物业服务区秩序服务的作业质量标准。

# 2. 适用范围

适用于长城物业项目秩序服务的管理工作。

# 3. 总体要求

秩序服务应杜绝因管理不善造成的伤人事件及财产损失。

秩序服务人员应持证上岗，无犯罪记录，并定期接受军事化训练。

秩序服务的所有标识应符合公司《VI系统分类管理要求》的要求。

秩序服务人员对关键客户熟悉率应达到100％。

秩序服务的所有人员应执行公司《服务礼仪规范》的要求。

秩序服务资料应符合法律法规及行业标准要求，完整存档。

秩序服务应制定各项应急预案并定期演练，演练宜邀约客户参与；突发事件处置后，应向客户反馈结果。

# 4. 分类要求

## 4.1 安全秩序服务

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 出入口服务 | 应有效管控外来人员及物品出入，对来访人员执行询查登记。 应及时通知巡逻岗位外来人员到访信息。 大宗物品搬出时应与物业服务中心确认后放行。 |
| 巡逻服务 | 应至少每2小时对责任区域巡视一遍，节假日及重点区域应增加巡查频次。 应对危险场所、施工场地等风险防控区域设置警示标识与隔离装置。 |
| 公共秩序维护服务 | 应确保车辆按规定停放、装修垃圾分类堆放、公共部位畅通（无占用及乱堆放乱乱摆卖等现象）、噪音符合要求。 应杜绝因管理不善造成的物业本体物件坠落。 应维护重大活动秩序，遇突发状况及时处置。 |
| 技防与标识服务 | 应在重点区域安装并确保监控系统24小时正常运行。 所有安全设施设备均应完好，并满足设计功能要求。 应设置完善的安全标识。 |

## 4.2 消防安全服务

| 类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 组织与责任服务 |  | 应成立志愿消防组织，明确分工，并公示架构与职责。 应建立各层级消防安全责任清单。 |
| 设施服务 |  | 消防设施设备均应完好，并满足设计功能要求。 消防设施设备应定期检查、测试与维护。 |
| 防火检查服务 |  | 应定期巡查用火用电安全，确保消防通道畅通，杜绝违规存放物品与燃放烟花。 应建立动火作业审批与监护制度。 |
| 宣传与培训服务 |  | 物业项目应定期组织消防知识的宣传活动，提高客户消防意识。 秩序维护人员应熟练应用消防设施设备，定期进行实操培训。 |
| 演练与应急服务 |  | 应定期组织消防宣传、培训与演练。 应制定消防安全预案，火灾发生时按法规处置。 |

## 4.3 装修管理服务

| 类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 装修管理服务 |  | 应规范装修垃圾堆放、人员出入、材料运输与作业时间。 应定期实施装修现场监管。 应对装修违规现象进行告知、劝阻、上报。 |

## 4.4 停车秩序服务

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 出入与引导服务 | 应保障车辆（含非机动车）进出有序通畅，高峰期有专人引导至指定区域。 应进行车辆（含非机动车）停放引导与外观及违规情况检查，发现异常（如非机动车进入电梯/楼道及车辆肇事等）应在30分钟内处理并知会车主。 |
| 设施运维服务 | 停车场设施设备均应完好，并满足设计功能要求。 停车场标识标线清晰，保证有效指引。 道闸故障时应有应急预案，并设置提示。 |

## 4.5 应急管理服务

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 应急管理服务 | 应急预防设施设备均应完好，并满足设计功能。 应识别危险源并制定控制预案。 应根据季节与天气采取预防措施。 突发事件应及时响应，并按预案要求进行处置。 |