1.1.3.13-001 秩序服务规范 CCPG/B-1.1.3.13-B-001 F/0

| 文件名称 | 秩序服务规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | CCPG/B-1.1.3.13-B-001 | 实施日期 |  | 2026/05/01 |
| 版本/改次 | F/0 | 文件有效期 |  | 2028/05/01 |
| 组织层级 | 集团 | 流 程 架 构 | L1级 | 1.0服务提供—价值创造过程 |
| 文件层级 | 规范性文件 |  | L2级 | 1.1公域服务 |
| 编写/修订人 | @周易 |  | L3级 | 1.1.3 秩序服务 |
| 编写/修订部门 | 秩序环境事业部 |  | L4级 | 1.1.3.10 秩序服务规范 |
| 批准人 | @董庆强 |  | L5级 |  |
| 修订记录 |  |  |  |  |
| *本体系文件已正式发布在长城物业知识库长城物业运营体系管理文件 |  |  |  |  |

# 1. 目的

规范物业服务区秩序服务的作业质量标准。

# 2. 适用范围

适用于长城物业项目秩序服务的管理工作。

# 3. 总体要求

秩序服务应杜绝因管理不善造成的伤人事件及财产损失。

秩序服务人员应持证上岗，无犯罪记录，并定期接受军事化训练。

秩序服务的所有标识应符合公司《VI系统分类管理要求》的要求。

秩序服务人员对关键客户熟悉率应达到100％。

秩序服务的所有人员应执行公司《服务礼仪规范》的要求。

秩序服务资料应符合法律法规及行业标准要求，完整存档。

秩序服务应制定各项应急预案并定期演练，演练宜邀约客户参与；突发事件处置后，应向客户反馈结果。

# 4. 分类要求

## 4.1 安全秩序服务

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 出入口服务 | 应有效管控外来人员及物品出入，对来访人员执行询查登记。 应及时通知巡逻岗位外来人员到访信息。 大宗物品搬出时应与物业服务中心确认后放行。 |
| 巡逻服务 | 应至少每2小时对责任区域巡视一遍，节假日及重点区域应增加巡查频次。 应对危险场所、施工场地等风险防控区域设置警示标识与隔离装置。 |
| 公共秩序维护服务 | 应确保车辆按规定停放、装修垃圾分类堆放、公共部位畅通（无占用及乱堆放乱乱摆卖等现象）、噪音符合要求。 应杜绝因管理不善造成的物业本体物件坠落。 应维护重大活动秩序，遇突发状况及时处置。 |
| 技防与标识服务 | 应在重点区域安装并确保监控系统24小时正常运行。 所有安全设施设备均应完好，并满足设计功能要求。 应设置完善的安全标识。 |

## 4.2 消防安全服务

| 类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 组织与责任服务 |  | 应成立志愿消防组织，明确分工，并公示架构与职责。 应建立各层级消防安全责任清单。 |
| 设施服务 |  | 消防设施设备均应完好，并满足设计功能要求。 消防设施设备应定期检查、测试与维护。 |
| 防火检查服务 |  | 应定期巡查用火用电安全，确保消防通道畅通，杜绝违规存放物品与燃放烟花。 应建立动火作业审批与监护制度。 |
| 宣传与培训服务 |  | 物业项目应定期组织消防知识的宣传活动，提高客户消防意识。 秩序维护人员应熟练应用消防设施设备，定期进行实操培训。 |
| 演练与应急服务 |  | 应定期组织消防宣传、培训与演练。 应制定消防安全预案，火灾发生时按法规处置。 |

## 4.3 装修管理服务

| 类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 装修管理服务 |  | 应规范装修垃圾堆放、人员出入、材料运输与作业时间。 应定期实施装修现场监管。 应对装修违规现象进行告知、劝阻、上报。 |

## 4.4 停车秩序服务

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 出入与引导服务 | 应保障车辆（含非机动车）进出有序通畅，高峰期有专人引导至指定区域。 应进行车辆（含非机动车）停放引导与外观及违规情况检查，发现异常（如非机动车进入电梯/楼道及车辆肇事等）应在30分钟内处理并知会车主。 |
| 设施运维服务 | 停车场设施设备均应完好，并满足设计功能要求。 停车场标识标线清晰，保证有效指引。 道闸故障时应有应急预案，并设置提示。 |

## 4.5 应急管理服务

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 应急管理服务 | 应急预防设施设备均应完好，并满足设计功能。 应识别危险源并制定控制预案。 应根据季节与天气采取预防措施。 突发事件应及时响应，并按预案要求进行处置。 |

|（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）