## 海印长城SZ25
EM-01-00-R01（E/1） 深圳市长城楼宇科技有限公司
深圳运维一处海印长城管理处2026年1月份定期维护计划表
序号 | 设备编号 | 计划时间 | 设施设备 | 保养结果
1 | SZ25-GC-PM-1M-XDC | 01/04/2026 | 蓄电池柜月度维护
2 | SZ25-GC-PM-1M-BL | 01/04/2026 | 视频闭路监视系统月度维护
3 | SZ25-GC-PM-1M-KZX | 01/15/2026 | 设备控制柜箱月度维护
4 | SZ25-GC-PM-3M-PWB | 01/15/2026 | 排污泵季度维护
深圳运维一处海印长城管理处2026年2月份定期维护计划表
序号 | 设备编号 | 计划时间 | 定期维护内容 | 保养结果
1 | SZ25-GC-PM-1M-XDC | 02/04/2026 | 蓄电池柜月度维护
3 | SZ25-GC-PM-1M-BL | 02/04/2026 | 视频闭路监视系统月度维护
4 | SZ25-GC-PM-1M-CCG | 02/04/2026 | 车场管理系统月度维护
5 | SZ25-GC-PM-6M-FL | 02/10/2026 | 防雷系统半年度维护
9 | SZ25-GC-PM-3M-PDX | 02/15/2026 | 低压配电箱季度维护
10 | SZ25-GC-PM-1M-KZX | 02/15/2026 | 设备控制柜箱月度维护
深圳运维一处海印长城管理处2026年3月份定期维护计划表
序号 | 设备编号 | 计划时间 | 定期维护内容 | 保养结果
1 | SZ25-GC-PM-1M-XDC | 03/04/2026 | 蓄电池柜月度维护
2 | SZ25-GC-PM-1M-BL | 03/04/2026 | 视频闭路监视系统月度维护
3 | SZ25-GC-PM-1M-CCG | 03/04/2026 | 车场管理系统月度维护
4 | SZ25-GC-PM-6M-FL | 03/10/2026 | 防雷系统半年度维护
6 | SZ25-GC-PM-1M-KZX | 03/15/2026 | 设备控制柜箱月度维护
深圳运维一处海印长城管理处2026年4月份定期维护计划表
序号 | 设备编号 | 计划时间 | 定期维护内容 | 保养结果
1 | SZ25-GC-PM-1M-XDC | 04/04/2026 | 蓄电池柜月度维护
2 | SZ25-GC-PM-1M-BL | 04/04/2026 | 视频闭路监视系统月度维护
3 | SZ25-GC-PM-1M-CCG | 04/04/2026 | 车场管理系统月度维护
4 | SZ25-GC-PM-6M-QDRDJ | 04/07/2026 | 强电弱电井半年度维护
5 | SZ25-GC-PM-1M-KZX | 04/15/2026 | 设备控制柜箱月度维护
6 | SZ25-GC-PM-3M-PWB | 04/15/2026 | 排污泵季度维护
深圳运维一处海印长城管理处2026年5月份定期维护计划表
序号 | 设备编号 | 计划时间 | 定期维护内容 | 保养结果
1 | SZ25-GC-PM-1M-XDC | 05/04/2026 | 蓄电池柜月度维护
2 | SZ25-GC-PM-1M-BL | 05/04/2026 | 视频闭路监视系统月度维护
3 | SZ25-GC-PM-1M-CCG | 05/04/2026 | 车场管理系统月度维护
4 | SZ25-GC-PM-3M-PDX | 05/15/2026 | 低压配电箱季度维护
5 | SZ25-GC-PM-1M-KZX | 05/15/2026 | 设备控制柜箱月度维护
长城运维处海印长城管理处管理处2026年6月份定期维护计划表
序号 | 设备编号 | 计划时间 | 定期维护内容 | 保养结果
1 | SZ25-GC-PM-1M-XDC | 06/04/2026 | 蓄电池柜月度维护
2 | SZ25-GC-PM-1M-BL | 06/04/2026 | 视频闭路监视系统月度维护
3 | SZ25-GC-PM-1M-CCG | 06/04/2026 | 车场管理系统月度维护
4 | SZ25-GC-PM-6M-QDRDJ | 06/07/2026 | 强电弱电井半年度维护
5 | SZ25-GC-PM-1M-KZX | 06/15/2026 | 设备控制柜箱月度维护
10 | SZ25-GC-PM-6M-GDJ | 06/24/2026 | 管道井半年度维护
深圳运维一处海印长城管理处2026年7月份定期维护计划表
序号 | 设备编号 | 计划时间 | 定期维护内容 | 保养结果
1 | SZ25-GC-PM-1M-XDC | 07/04/2026 | 蓄电池柜月度维护
2 | SZ25-GC-PM-1M-BL | 07/04/2026 | 视频闭路监视系统月度维护
3 | SZ25-GC-PM-1M-KZX | 07/15/2026 | 设备控制柜箱月度维护
4 | SZ25-GC-PM-3M-PWB | 07/15/2026 | 排污泵季度维护
深圳运维一处海印长城管理处2026年8月份定期维护计划表
序号 | 设备编号 | 计划时间 | 定期维护内容 | 保养结果
1 | SZ25-GC-PM-1M-XDC | 08/04/2026 | 蓄电池柜月度维护
2 | SZ25-GC-PM-1M-BL | 08/04/2026 | 视频闭路监视系统月度维护
3 | SZ25-GC-PM-1M-CCG | 08/04/2026 | 车场管理系统月度维护
4 | SZ25-GC-PM-6M-FL | 08/10/2026 | 防雷系统半年度维护
5 | SZ25-GC-PM-3M-PDX | 08/15/2026 | 低压配电箱季度维护
6 | SZ25-GC-PM-1M-KZX | 08/15/2026 | 设备控制柜箱月度维护
深圳运维一处海印长城管理处2026年9月份定期维护计划表
序号 | 设备编号 | 计划时间 | 定期维护内容 | 保养结果
1 | SZ25-GC-PM-1M-XDC | 09/04/2026 | 蓄电池柜月度维护
2 | SZ25-GC-PM-1M-BL | 09/04/2026 | 视频闭路监视系统月度维护
3 | SZ25-GC-PM-1M-CCG | 09/04/2026 | 车场管理系统月度维护
4 | SZ25-GC-PM-6M-FL | 09/10/2026 | 防雷系统半年度维护
5 | SZ25-GC-PM-1M-KZX | 09/15/2026 | 设备控制柜箱月度维护
深圳运维一处海印长城管理处2026年10月份定期维护计划表
序号 | 设备编号 | 计划时间 | 定期维护内容 | 保养结果
1 | SZ25-GC-PM-1M-XDC | 10/04/2026 | 蓄电池柜月度维护
2 | SZ25-GC-PM-1M-BL | 10/04/2026 | 视频闭路监视系统月度维护
3 | SZ25-GC-PM-1M-CCG | 10/04/2026 | 车场管理系统月度维护
4 | SZ25-GC-PM-6M-QDRDJ | 10/07/2026 | 强电弱电井半年度维护
5 | SZ25-GC-PM-1M-KZX | 10/15/2026 | 设备控制柜箱月度维护
6 | SZ25-GC-PM-3M-PWB | 10/15/2026 | 排污泵季度维护
深圳运维一处海印长城管理处2026年11月份定期维护计划表
序号 | 设备编号 | 计划时间 | 定期维护内容 | 保养结果
1 | SZ25-GC-PM-1M-XDC | 11/04/2026 | 蓄电池柜月度维护
2 | SZ25-GC-PM-1M-BL | 11/04/2026 | 视频闭路监视系统月度维护
3 | SZ25-GC-PM-1M-CCG | 11/04/2026 | 车场管理系统月度维护
4 | SZ25-GC-PM-3M-PDX | 11/15/2026 | 低压配电箱季度维护
5 | SZ25-GC-PM-1M-KZX | 11/15/2026 | 设备控制柜箱月度维护
深圳运维一处海印长城管理处2026年12月份定期维护计划表
序号 | 设备编号 | 计划时间 | 定期维护内容 | 保养结果
1 | SZ25-GC-PM-1M-XDC | 12/04/2026 | 蓄电池柜月度维护
2 | SZ25-GC-PM-1M-BL | 12/04/2026 | 视频闭路监视系统月度维护
3 | SZ25-GC-PM-1M-CCG | 12/04/2026 | 车场管理系统月度维护
4 | SZ25-GC-PM-6M-QDRDJ | 12/07/2026 | 强电弱电井半年度维护
5 | SZ25-GC-PM-1M-KZX | 12/15/2026 | 设备控制柜箱月度维护
6 | SZ25-GC-PM-6M-GDJ | 12/24/2026 | 管道井半年度维护
制表人：郑金龙 审核人： 审批人：
说明：此表保存期为三年。